## 汇总表 (全)
附件：
闽江学院图书馆新馆、艺术教学楼二期、学生公寓建设项目总概算表
序号 | 工程和费用名称 | 建筑工程费 （万元） | 设备购置费 （万元） | 设备安装费 （万元） | 总 价 （万元） | 技术经济指标 |  |  | 调整内容说明
[6 empty] | 单位 | 数量 | 单位价值(元)
一 | 建筑安装工程费用 | 39627.6251 | 2607.0367 | 8020.8495 | 50263.4155 | M2 | 85186.16 | 5900
I | 图书馆新馆 | 238852234.4 | 17639992 | 50957762.1 | 307529030.5 | M2 | 51636.59 | 5955.6417
（一） | 图书馆新馆-主楼地下室 | 28697832 | 1629969 | 7195731 | 37523532 | M2 | 6243.74 | 6009.7845
1 | 土建工程 | 27957033 | 0 | 0 | 27957033 | M2 | 6243.74 | 4477.6101
1.1 | 基坑围护 | 1880000 |  |  | 1880000 | M | 376 | 5000
1.2 | 打桩工程 | 1836413 |  |  | 1836413 | M2 | 6243.74 | 294.1207
1.3 | 结构工程 | 20562274 |  |  | 20562274 | M2 | 6243.74 | 3293.2624
1.4 | 建筑工程 | 1721445 |  |  | 1721445 | M2 | 6243.74 | 275.7073 |  | -895845.4 | 0.0098608
1.5 | 装饰工程 | 1956901 |  |  | 1956901 | M2 | 6243.74 | 313.4181 |  |  | 509.1759
145.711
2 | 安装工程 | 0 | 1388429 | 6536431 | 7924860 | M2 | 6243.74 | 1269.2489 |  |  | 185.1131
2.1 | 给排水 |  | 357451 | 471508 | 828959 | M2 | 6243.74 | 132.7664
2.2 | 消防、喷淋 |  | 245487 | 866648 | 1112135 | M2 | 6243.74 | 178.12
2.3 | 通风 |  | 476376 | 741223 | 1217599 | M2 | 6243.74 | 195.0112
2.4 | 强电 |  | 309115 | 2520294 | 2829409 | M2 | 6243.74 | 453.1593
2.5 | 消防弱电 |  |  | 624457 | 624457 | M2 | 6243.74 | 100.0133
2.6 | 智能化弱电 |  |  | 1312301 | 1312301 | M2 | 6243.74 | 210.1787
3 | 人防工程 | 740799 | 241540 | 659300 | 1641639 | M2 | 4799.87 | 342.0174
3.1 | 建筑 | 740799 |  |  | 740799 | M2 | 4799.87 | 154.3373
3.2 | 给排水 |  | 15664 | 180182 | 195846 | M2 | 4799.87 | 40.8024
3.3 | 通风 |  | 213929 | 445458 | 659387 | M2 | 4799.87 | 137.376
3.4 | 强电 |  | 11947 | 33660 | 45607 | M2 | 4799.87 | 9.5017
（二） | 图书馆新馆-东馆、西馆 | 88996925 | 10201868 | 23666854 | 122865647 | M2 | 27969.43 | 4392.8549
1 | 土建工程 | 88996925 | 0 | 0 | 88996925 | M2 | 27969.43 | 3181.9356
1.1 | 结构工程 | 635310 |  |  | 635310 | M2 | 27969.43 | 22.7144
1.2 | 装配式建筑工程 | 43724241 |  |  | 43724241 | M2 | 27969.43 | 1563.2868
1.3 | 建筑工程 | 13676987 |  |  | 13676987 | M2 | 27969.43 | 488.9977
1.4 | 装饰工程 | 14178704 |  |  | 14178704 | M2 | 26366.58 | 537.7529
1.5 | 二次精装 | 1923420 |  |  | 1923420 | M2 | 1602.85 | 1200
1.6 | 外立面工程 | 14858263 |  |  | 14858263 | M2 | 27969.43 | 531.2322
2 | 安装工程 | 0 | 10201868 | 23666854 | 33868722 | M2 | 27969.43 | 1210.9193
2.1 | 给排水 |  | 0 | 1526172 | 1526172 | M2 | 27969.43 | 54.5657
2.2 | 消防、喷淋 |  |  | 2568534 | 2568534 | M2 | 27969.43 | 91.8336
2.3 | 空调、通风 |  | 6906027 | 6326864 | 13232891 | M2 | 27969.43 | 473.1198
2.4 | 变电所 |  | 1659292 | 1014787 | 2674079 | KVA | 3200 | 835.6497
2.5 | 强电 |  | 349823 | 6384577 | 6734400 | M2 | 27969.43 | 240.7772
2.6 | 消防弱电 |  |  | 1142499 | 1142499 | M2 | 27969.43 | 40.8481
2.7 | 智能化弱电 |  |  | 4582630 | 4582630 | M2 | 27969.43 | 163.8442
2.8 | 电梯 |  | 1286726 | 120791 | 1407517 | 部 | 9 | 156390.7778
3 | 其他工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | 693 | 0
3.1 | 学术报告厅建筑声学处理 |  |  |  |  | M2 | 693 | 1000
3.2 | 学术报告厅舞台灯光、音响、机械 |  |  |  |  | M2 | 693 | 2200
3.3 | 学术报告厅座椅 |  |  |  |  | M2 | 350 | 1500
（三） | 图书馆新馆-连廊 | 2122931 | 0 | 101952 | 2224883 | M2 | 415.42 | 5355.7436
1 | 土建工程 | 2122931 | 0 | 0 | 2122931 | M2 | 415.42 | 5110.3245
1.1 | 结构工程 | 10726 |  |  | 10726 | M2 | 415.42 | 25.8197
1.2 | 装配式建筑工程 | 838743 |  |  | 838743 | M2 | 415.42 | 2019.0241
1.3 | 建筑工程 | 150362 |  |  | 150362 | M2 | 415.42 | 361.9518
1.4 | 装饰工程 | 128497 |  |  | 128497 | M2 | 415.42 | 309.3183
1.5 | 外立面工程 | 994603 |  |  | 994603 | M2 | 415.42 | 2394.2107
2 | 安装工程 | 0 | 0 | 101952 | 101952 | M2 | 415.42 | 245.4191
2.1 | 消防、喷淋 |  | 0 | 35373 | 35373 | M2 | 415.42 | 85.15
2.2 | 强电 |  | 0 | 39716 | 39716 | M2 | 415.42 | 95.6044
2.3 | 消防弱电 |  |  | 5482 | 5482 | M2 | 415.42 | 13.1963
2.4 | 智能化弱电 |  |  | 21381 | 21381 | M2 | 415.42 | 51.4684
（四） | 图书馆新馆-报告会议附楼 | 30377667 | 1059285 | 4324066 | 35761018 | M2 | 5088.09 | 7028.3776
1 | 土建工程 | 28847667 | 0 | 0 | 28847667 | M2 | 5088.09 | 5669.6456
1.1 | 结构工程 | 236792 |  |  | 236792 | M2 | 5088.09 | 46.5385
1.2 | 装配式建筑工程 | 11425834 |  |  | 11425834 | M2 | 5088.09 | 2245.6038
1.3 | 建筑工程 | 3881992 |  |  | 3881992 | M2 | 5088.09 | 762.9566
1.4 | 装饰工程 | 2282796 |  |  | 2282796 | M2 | 2232.47 | 1022.5427
1.5 | 二次精装 | 6282364 |  |  | 6282364 | M2 | 2855.62 | 2200
1.6 | 外立面工程 | 4737889 |  |  | 4737889 | M2 | 5088.09 | 931.1724
2 | 安装工程 | 0 | 1059285 | 4324066 | 5383351 | M2 | 5088.09 | 1058.0298
2.1 | 给排水 |  |  | 420638 | 420638 | M2 | 5088.09 | 82.6711
2.2 | 消防、喷淋 |  | 89381 | 597480 | 686861 | M2 | 5088.09 | 134.9939
2.3 | 空调、通风 |  | 693267 | 1196357 | 1889624 | M2 | 5088.09 | 371.3818
2.4 | 强电 |  | 137699 | 1152775 | 1290474 | M2 | 5088.09 | 253.6264
2.5 | 消防弱电 |  |  | 256212 | 256212 | M2 | 5088.09 | 50.3552
2.6 | 智能化弱电 |  |  | 687561 | 687561 | M2 | 5088.09 | 135.1315
2.7 | 电梯 |  | 138938 | 13043 | 151981 | 部 | 1 | 151981
0
3 | 其他工程 | 1530000 | 0 | 0 | 1530000 | M2 | 741 | 2064.7773
3.1 | 学术报告厅建筑声学处理 | 0 |  |  |  | M2 | 741 | 1000
3.2 | 学术报告厅舞台灯光、音响、机械 | 0 |  |  |  | M2 | 741 | 2200
3.1 | 学术报告厅座椅 | 1530000 |  |  | 1530000 | M2 | 900 | 1700
（五） | 图书馆新馆-附楼 | 4862843 | 289723 | 951627 | 6104193 | M2 | 1625.24 | 3755.8717
1 | 土建工程 | 4862843 | 0 | 0 | 4862843 | M2 | 1625.24 | 2992.0769
1.1 | 结构工程 | 37097 |  |  | 37097 | M2 | 1625.24 | 22.8256
1.2 | 装配式建筑工程 | 2361110 |  |  | 2361110 | M2 | 1625.24 | 1452.7762
1.3 | 建筑工程 | 598789 |  |  | 598789 | M2 | 1625.24 | 368.4311
1.4 | 装饰工程 | 666380 |  |  | 666380 | M2 | 1625.24 | 410.0194
1.5 | 外立面工程 | 1199467 |  |  | 1199467 | M2 | 1625.24 | 738.0245
2 | 安装工程 | 0 | 289723 | 951627 | 1241350 | M2 | 1625.24 | 763.7949
2.1 | 给排水 |  | 0 | 78820 | 78820 | M2 | 1625.24 | 48.4975
2.2 | 消防、喷淋 |  | 0 | 191625 | 191625 | M2 | 1625.24 | 117.9057
2.3 | 空调、通风 |  | 270254 | 132780 | 403034 | M2 | 1625.24 | 247.9843
2.4 | 强电 |  | 19469 | 368916 | 388385 | M2 | 1625.24 | 238.9709
2.5 | 消防弱电 |  |  | 30733 | 30733 | M2 | 1625.24 | 18.9098
2.6 | 智能化弱电 |  |  | 148753 | 148753 | M2 | 1625.24 | 91.5268
0
（六） | 图书馆新馆-音乐厅 | 52818098 | 2874354 | 5444386 | 61216680 | M2 | 6308.54 | 9703.7793
1 | 土建工程 | 42779798 | 0 | 0 | 42779798 | M2 | 6308.54 | 6781.2518
1.1 | 基坑围护 | 985000 |  |  | 985000 | M | 197 | 5000
1.2 | 打桩工程 | 526773 |  |  | 526773 | M2 | 6308.54 | 83.5016
1.3 | 结构工程 | 7475020 |  |  | 7475020 | M2 | 6308.54 | 1184.9049
1.4 | 装配式建筑工程 | 14489200 |  |  | 14489200 | M2 | 6308.54 | 2296.7596
1.5 | 建筑工程 | 4566950 |  |  | 4566950 | M2 | 6308.54 | 723.9314
1.6 | 装饰工程 | 2872600 |  |  | 2872600 | M2 | 4212.15 | 681.9795
1.7 | 二次精装 | 5869892 |  |  | 5869892 | M2 | 2096.39 | 2800
1.8 | 外立面工程 | 5994363 |  |  | 5994363 | M2 | 5386.97 | 1112.7523
2 | 安装工程 | 0 | 2874354 | 5444386 | 8398582 | M2 | 6308.54 | 1331.3036
2.1 | 地下室 |  | 775009 | 1028326 | 1883177 | M2 | 921.57 | 2043.4443
2.1.1 | 给排水 |  | 41823 | 33707 | 155372 | M2 | 921.57 | 168.5949
2.1.2 | 消防、喷淋 |  | 137611 | 135089 | 272700 | M2 | 921.57 | 295.9081
2.1.3 | 空调、通风 |  | 545133 | 398054 | 943187 | M2 | 921.57 | 1023.4567
2.1.4 | 强电 |  | 50442 | 219097 | 269539 | M2 | 921.57 | 292.4781
2.1.5 | 消防弱电 |  |  | 74599 | 74599 | M2 | 921.57 | 80.9477
2.1.6 | 智能化弱电 |  |  | 167780 | 167780 | M2 | 921.57 | 182.0589
2.2 | 地上 | 0 | 2099345 | 4416060 | 6515405 | M2 | 5386.97 | 1209.4749
2.2.1 | 给排水 |  | 0 | 384750 | 384750 | M2 | 5386.97 | 71.4223
2.2.2 | 消防、喷淋 |  | 49912 | 586333 | 636245 | M2 | 5386.97 | 118.1081
2.2.3 | 空调、通风 |  | 1826424 | 1240117 | 3066541 | M2 | 5386.97 | 569.2515
2.2.4 | 强电 |  | 223009 | 1115057 | 1338066 | M2 | 5386.97 | 248.3894
2.2.5 | 消防弱电 |  |  | 304255 | 304255 | M2 | 5386.97 | 56.4798
2.2.6 | 智能化弱电 |  |  | 785548 | 785548 | M2 | 5386.97 | 145.8237
3 | 其他工程 | 10038300 | 0 | 0 | 10038300 | M2 | 3947 | 2543.2734
3.1 | 建筑声学处理 | 0 |  |  |  | M2 | 3947 | 1000
3.1 | 舞台灯光、音响、机械 | 8683400 |  |  | 8683400 | M2 | 3947 | 2200
3.2 | 座椅工程 | 1354900 |  |  | 1354900 | M2 | 797 | 1700
（七） | 图书馆新馆-学生文化交流中心 | 18102136 | 1403188 | 3331043 | 22836367 | M2 | 3986.13 | 5728.9569
1 | 土建工程 | 18102136 | 0 | 0 | 18102136 | M2 | 3986.13 | 4541.2809
1.1 | 打桩工程 | 327167 |  |  | 327167 | M2 | 3986.13 | 82.0763
1.2 | 结构工程 | 1408852 |  |  | 1408852 | M2 | 3986.13 | 353.4385
1.3 | 装配式建筑工程 | 7198347 |  |  | 7198347 | M2 | 3986.13 | 1805.8485
1.4 | 建筑工程 | 2466495 |  |  | 2466495 | M2 | 3986.13 | 618.7693
1.5 | 装饰工程 | 1678706 |  |  | 1678706 | M2 | 3694.7 | 454.3552
1.6 | 二次精装 | 349716 |  |  | 349716 | M2 | 291.43 | 1200
1.7 | 外立面工程 | 4672853 |  |  | 4672853 | M2 | 3986.13 | 1172.2781
2 | 安装工程 | 0 | 1403188 | 3331043 | 4734231 | M2 | 3986.13 | 1187.676
2.1 | 给排水 |  | 0 | 172868 | 172868 | M2 | 3986.13 | 43.3674
2.2 | 消防、喷淋 |  | 0 | 305938 | 305938 | M2 | 3986.13 | 76.7506
2.3 | 气体灭火系统 |  |  | 800000 | 800000 | 项 | 1 | 800000
2.4 | 空调、通风 |  | 1174515 | 596437 | 1770952 | M2 | 3986.13 | 444.2785
2.5 | 强电 |  | 106549 | 685759 | 792308 | M2 | 3986.13 | 198.7662
2.6 | 消防弱电 |  |  | 178975 | 178975 | M2 | 3986.13 | 44.8994
2.7 | 智能化弱电 |  |  | 579603 | 579603 | M2 | 3986.13 | 145.4049
2.8 | 电梯 |  | 122124 | 11463 | 133587 | 台 | 1 | 133587
3 | 二次布展 | 0
（八） | 室外总体 | 10738249.6 | 277876 | 5781378.1 | 16797503.7 | M2 | 14809.84 | 1134.2124
1 | 道路、广场 | 6817580 |  |  | 6817580 | M2 | 17941 | 380
2 | 绿化、景观 | 732542.5 |  |  | 732542.5 | M2 | 2930.17 | 250
3 | 室外给排水消防工程 |  | 77876 | 3190502 | 3268378 | M2 | 14809.84 | 220.6896
4 | 室外绿化灌溉 |  |  | 29301.7 | 29301.7 | M2 | 2930.17 | 10
5 | 室外供配电 |  |  | 888590.4 | 888590.4 | M2 | 14809.84 | 60
6 | 室外弱电管线 |  |  | 444295.2 | 444295.2 | M2 | 14809.84 | 30
7 | 室外照明 |  |  | 740492 | 740492 | M2 | 14809.84 | 50
8 | 室外安防监控 |  |  | 296196.8 | 296196.8 | M2 | 14809.84 | 20
9 | 充电桩(快充） |  |  | 90000 | 90000 | 套 | 3 | 30000
10 | 充电桩(慢充） |  |  | 102000 | 102000 | 套 | 34 | 3000
11 | 标识系统 | 187727.1 |  |  | 187727.1 | M2 | 18772.71 | 10
12 | 海绵城市措施 | 3000400 | 200000 | 0 | 3200400 | M2 | 8456 | 378.4768
12.1 | 透水铺装 | 382000 |  |  | 382000 | M2 | 1910 | 200
12.2 | 下凹式绿地 | 2618400 |  |  | 2618400 | M2 | 6546 | 400
12.3 | 雨水回用系统 |  | 200000 | 0 | 200000 | 项 | 1 | 200000
II | 艺术学院二期 | 55424701.6 | 4498904 | 11313346 | 71236951.6 | M2 | 14776.86 | 4820.845
（一） | 艺术教学楼地下室 | 14230088 | 1183828 | 2428017 | 17841933 | M2 | 2676.64 | 6665.7948
1 | 土建工程 | 14230088 | 0 | 0 | 14230088 | M2 | 2676.64 | 5316.3997
1.1 | 基坑围护 | 1300000 |  |  | 1300000 | M | 260 | 5000
1.2 | 打桩工程 | 694383 |  |  | 694383 | M2 | 2676.64 | 259.4234
1.3 | 结构工程 | 9412004 |  |  | 9412004 | M2 | 2676.64 | 3516.3503
1.4 | 建筑工程 | 882444 |  |  | 882444 | M2 | 2676.64 | 329.6835
1.5 | 装饰工程 | 1333595 |  |  | 1333595 | M2 | 2676.64 | 498.2347
1.6 | 外立面工程 | 607662 |  |  | 607662 | M2 | 2676.64 | 227.0242
2 | 安装工程 | 0 | 1183828 | 2428017 | 3611845 | M2 | 2676.64 | 1349.3951
2.1 | 给排水 |  | 270752 | 275368 | 546120 | M2 | 2676.64 | 204.0319
2.2 | 消防、喷淋 |  | 181150 | 457877 | 639027 | M2 | 2676.64 | 238.7422
2.3 | 空调、通风 |  | 678740 | 437167 | 1115907 | M2 | 2676.64 | 416.9059
2.4 | 强电 |  | 53186 | 515950 | 569136 | M2 | 2676.64 | 212.6308
2.5 | 消防弱电 |  |  | 128880 | 128880 | M2 | 2676.64 | 48.1499
2.6 | 智能化弱电 |  |  | 612775 | 612775 | M2 | 2676.64 | 228.9344
（二） | 艺术教学楼地上建筑 | 39311492 | 3283574 | 7651173 | 50246239 | M2 | 12100.22 | 4152.5062
1 | 土建工程 | 39311492 | 0 | 0 | 39311492 | M2 | 12100.22 | 3248.8246
1.1 | 结构工程 | 480355 |  |  | 480355 | M2 | 12100.22 | 39.698
1.3 | 装配式建筑工程 | 21751382 |  |  | 21751382 | M2 | 12100.22 | 1797.6022
1.2 | 建筑工程 | 3832105 |  |  | 3832105 | M2 | 12100.22 | 316.6971
1.3 | 装饰工程 | 6317730 |  |  | 6317730 | M2 | 11871.35 | 532.1829
1.4 | 二次精装 | 274644 |  |  | 274644 | M2 | 228.87 | 1200
1.5 | 外立面工程 | 6655276 |  |  | 6655276 | M2 | 12100.22 | 550.0128
2 | 安装工程 | 0 | 3283574 | 7651173 | 10934747 | M2 | 12100.22 | 903.6817
2.1 | 给排水 |  | 0 | 633933 | 633933 | M2 | 12100.22 | 52.3902
2.2 | 消防、喷淋 |  | 80354 | 1137851 | 1218205 | M2 | 12100.22 | 100.6763
2.3 | 空调、通风 |  | 2618618 | 1620591 | 4239209 | M2 | 12100.22 | 350.3415
2.4 | 强电 |  | 166903 | 2203951 | 2370854 | M2 | 12100.22 | 195.9348
2.5 | 消防弱电 |  |  | 562573 | 562573 | M2 | 12100.22 | 46.4928
2.6 | 智能化弱电 |  |  | 1453062 | 1453062 | M2 | 12100.22 | 120.0856
2.7 | 电梯 |  | 417699 | 39212 | 456911 | 部 | 2 | 228455.5
0
（三） | 室外总体 | 1258420 | 207965 | 1119367 | 2585752 | M2 | 5003 | 516.8403
1 | 道路、广场透水铺装 | 565060 |  |  | 565060 | M2 | 1487 | 380
2 | 绿化、景观 | 625350 |  |  | 625350 | M2 | 2501.4 | 250
3 | 室外给排水消防工程 |  | 207965 | 293873 | 501838 | M2 | 5003 | 100.3074
4 | 室外绿化灌溉 |  |  | 25014 | 25014 | M2 | 2501.4 | 10
5 | 室外供配电 |  |  | 300180 | 300180 | M2 | 5003 | 60
6 | 室外弱电 |  |  | 150090 | 150090 | M2 | 5003 | 30
7 | 室外照明 |  |  | 250150 | 250150 | M2 | 5003 | 50
8 | 室外安防监控 |  |  | 100060 | 100060 | M2 | 5003 | 20
9 | 标识系统 | 10 |  |  | 10 | M2 | 1 | 10
10 | 海绵城市措施 | 68000 | 0 | 0 | 68000 | M2 | 340 | 200
10.1 | 透水铺装 | 68000 |  |  | 68000 | M2 | 340 | 200
III | 学生公寓 | 78995457.6 | 3435892 | 17937386.9 | 100368736.5 | M2 | 18772.71 | 5346.5236
（一） | 1#-4#学生公寓地下室 | 13452609 | 450637 | 1041578 | 14944824 | M2 | 1544.38 | 9676.9085
1 | 土建工程 | 13452609 | 0 | 0 | 13452609 | M2 | 1544.38 | 8710.6858
1.1 | 基坑围护 | 1720000 |  |  | 1720000 | M | 344 | 5000
1.2 | 打桩工程 | 5919005 |  |  | 5919005 | M2 | 1544.38 | 3832.6092
1.3 | 结构工程 | 4729647 |  |  | 4729647 | M2 | 1544.38 | 3062.4892
1.4 | 建筑工程 | 470666 |  |  | 470666 | M2 | 1544.38 | 304.7605
1.5 | 装饰工程 | 488080 |  |  | 488080 | M2 | 1544.38 | 316.0362
1.6 | 外立面工程 | 125211 |  |  | 125211 | M2 | 1544.38 | 81.0753
2 | 安装工程 | 0 | 450637 | 1041578 | 1492215 | M2 | 1544.38 | 966.2227
2.1 | 给排水 |  | 384602 | 395671 | 780273 | M2 | 1544.38 | 505.2338
2.2 | 消防、喷淋 |  | 38938 | 179068 | 218006 | M2 | 1544.38 | 141.1609
2.3 | 通风 |  | 5416 | 15404 | 20820 | M2 | 1544.38 | 13.4811
2.4 | 强电 |  | 21681 | 244913 | 266594 | M2 | 1544.38 | 172.622
2.5 | 消防弱电 |  |  | 98842 | 98842 | M2 | 1544.38 | 64.0011
2.6 | 智能化弱电 |  |  | 107680 | 107680 | M2 | 1544.38 | 69.7238
（二） | 1#-4#学生公寓地上建筑 | 46930672 | 1710001 | 11194633 | 59835306 | M2 | 13426.19 | 4456.611
1 | 土建工程 | 46930672 | 0 | 0 | 46930672 | M2 | 13426.19 | 3495.4572
1.1 | 结构工程 | 416044 |  |  | 416044 | M2 | 13426.19 | 30.9875
1.3 | 装配式建筑工程 | 25715550 |  |  | 25715550 | M2 | 13426.19 | 1915.3274
1.2 | 建筑工程 | 7309491 |  |  | 7309491 | M2 | 13426.19 | 544.4203
1.3 | 装饰工程 | 8896516 |  |  | 8896516 | M2 | 13426.19 | 662.624
1.4 | 外立面工程 | 4593071 |  |  | 4593071 | M2 | 13426.19 | 342.0979
2 | 安装工程 | 0 | 1710001 | 11194633 | 12904634 | M2 | 13426.19 | 961.1538
2.1 | 给排水 |  | 0 | 3770637 | 3770637 | M2 | 13426.19 | 280.8419
2.2 | 消防 |  | 145221 | 809066 | 954287 | M2 | 13426.19 | 71.0765
2.3 | 通风 |  | 0 | 498908 | 498908 | M2 | 13426.19 | 37.1593
2.4 | 强电 |  | 520532 | 2980778 | 3501310 | M2 | 13426.19 | 260.7821
2.5 | 消防弱电 |  |  | 734459 | 734459 | M2 | 13426.19 | 54.7035
2.6 | 智能化弱电 |  |  | 2302756 | 2302756 | M2 | 13426.19 | 171.5122
2.7 | 电梯 |  | 1044248 | 98029 | 1142277 | 部 | 5 | 228455.4
0
（三） | 5#学生公寓 | 7758276 | 284779 | 1509318 | 9552373 | M2 | 1853.07 | 5154.8905
1 | 土建工程 | 7758276 | 0 | 0 | 7758276 | M2 | 1853.07 | 4186.715
1.1 | 打桩工程 | 556660 |  |  | 556660 | M2 | 1853.07 | 300.3988
1.2 | 结构工程 | 308439 |  |  | 308439 | M2 | 1853.07 | 166.4476
1.3 | 装配式建筑工程 | 3315508 |  |  | 3315508 | M2 | 1853.07 | 1789.1974
1.4 | 建筑工程 | 1371031 |  |  | 1371031 | M2 | 1853.07 | 739.8701
1.5 | 装饰工程 | 1258396 |  |  | 1258396 | M2 | 1853.07 | 679.0871
1.6 | 外立面工程 | 948242 |  |  | 948242 | M2 | 1853.07 | 511.7141
2 | 安装工程 | 0 | 284779 | 1509318 | 1794097 | M2 | 1853.07 | 968.1755
2.1 | 给排水 |  | 0 | 467127 | 467127 | M2 | 1853.07 | 252.0828
2.2 | 消防 |  |  | 77241 | 77241 | M2 | 1853.07 | 41.6827
2.3 | 通风 |  | 0 | 53971 | 53971 | M2 | 1853.07 | 29.1252
2.4 | 强电 |  | 75929 | 393167 | 469096 | M2 | 1853.07 | 253.1453
2.5 | 消防弱电 |  |  | 113630 | 113630 | M2 | 1853.07 | 61.3199
2.6 | 智能化弱电 |  |  | 384576 | 384576 | M2 | 1853.07 | 207.5345
2.7 | 电梯 |  | 208850 | 19606 | 228456 | 部 | 1 | 228456
0
（四） | 6#学生公寓 | 7758276 | 284779 | 1509223 | 9552278 | M2 | 1853.07 | 5154.8393
1 | 土建工程 | 7758276 | 0 | 0 | 7758276 | M2 | 1853.07 | 4186.715
1.1 | 打桩工程 | 556660 |  |  | 556660 | M2 | 1853.07 | 300.3988
1.2 | 结构工程 | 308439 |  |  | 308439 | M2 | 1853.07 | 166.4476
1.3 | 装配式建筑工程 | 3315508 |  |  | 3315508 | M2 | 1853.07 | 1789.1974
1.4 | 建筑工程 | 1371031 |  |  | 1371031 | M2 | 1853.07 | 739.8701
1.5 | 装饰工程 | 1258396 |  |  | 1258396 | M2 | 1853.07 | 679.0871
1.6 | 外立面工程 | 948242 |  |  | 948242 | M2 | 1853.07 | 511.7141
2 | 安装工程 | 0 | 284779 | 1509223 | 1794002 | M2 | 1853.07 | 968.1242
2.1 | 给排水 |  | 0 | 467127 | 467127 | M2 | 1853.07 | 252.0828
2.2 | 消防 |  |  | 77241 | 77241 | M2 | 1853.07 | 41.6827
2.3 | 通风 |  | 0 | 53971 | 53971 | M2 | 1853.07 | 29.1252
2.4 | 强电 |  | 75929 | 392984 | 468913 | M2 | 1853.07 | 253.0466
2.5 | 消防弱电 |  |  | 114069 | 114069 | M2 | 1853.07 | 61.5568
2.6 | 智能化弱电 |  |  | 384225 | 384225 | M2 | 1853.07 | 207.3451
2.7 | 电梯 |  | 208850 | 19606 | 228456 | 部 | 1 | 228456
（五） | 热水机房 | 303684 | 609115 | 238882 | 1151681 | M2 | 96 | 11996.6771
1 | 土建工程 | 303684 | 0 | 0 | 303684 | M2 | 96 | 3163.375
1.1 | 结构工程 | 126871 |  |  | 126871 | M2 | 96 | 1321.5729
1.2 | 建筑工程 | 83041 |  |  | 83041 | M2 | 96 | 865.0104
1.3 | 室内装饰工程 | 48231 |  |  | 48231 | M2 | 96 | 502.4062
1.4 | 外立面工程 | 45541 |  |  | 45541 | M2 | 96 | 474.3854
2 | 安装工程 | 0 | 609115 | 238882 | 847997 | M2 | 96 | 8833.3021
2.1 | 给排水 |  | 561416 | 80079 | 641495 | M2 | 96 | 6682.2396
2.2 | 通风 |  | 3009 | 8449 | 11458 | M2 | 96 | 119.3542
2.3 | 强电 |  | 44690 | 127153 | 171843 | M2 | 96 | 1790.0312
2.4 | 消防弱电 |  |  | 5367 | 5367 | M2 | 96 | 55.9062
2.5 | 智能化弱电 |  |  | 17834 | 17834 | M2 | 96 | 185.7708
（六） | 室外总体 | 2041620.5 | 256195 | 2271452.9 | 4569268.4 | M2 | 8422.29 | 542.5209
1 | 道路、广场透水铺装 | 576460 |  |  | 576460 | M2 | 1517 | 380
2 | 绿化、景观 | 649412.5 |  |  | 649412.5 | M2 | 2597.65 | 250
3 | 室外给排水消防工程 |  | 106195 | 897910 | 1004105 | M2 | 8422.29 | 119.22
4 | 室外绿化灌溉 |  |  | 25976.5 | 25976.5 | M2 | 2597.65 | 10
5 | 室外供配电 |  |  | 505337.4 | 505337.4 | M2 | 8422.29 | 60
6 | 室外弱电 |  |  | 252668.7 | 252668.7 | M2 | 8422.29 | 30
7 | 室外照明 |  |  | 421114.5 | 421114.5 | M2 | 8422.29 | 50
8 | 室外安防监控 |  |  | 168445.8 | 168445.8 | M2 | 8422.29 | 20
9 | 标识系统 | 75748 |  |  | 75748 | M2 | 7574.8 | 10
10 | 海绵城市措施 | 740000 | 150000 | 0 | 890000 | M2 | 2570 | 346.3035
10.1 | 透水铺装 | 288000 |  |  | 288000 | M2 | 1440 | 200
10.2 | 下凹式绿地 | 452000 |  |  | 452000 | M2 | 1130 | 400
10.3 | 雨水回用系统 |  | 150000 | 0 | 150000 | 项 | 1 | 150000
IV | 室外管线搬迁 | 1300000 | 0 | 0 | 1300000 | 项 | 1 | 1300000
V | 桥梁工程 | 21703857 | 495579 | 0 | 22199436 | M2 | 7574.8 | 2930.696
（一） | 道路工程 | 3284770 |  |  | 3284770 | M2 | 4702 | 698.59
M2
（二） | 桥梁工程 | 16995716 |  |  | 16995716 | M2 | 2872.8 | 2000
（三） | 排水工程 | 890022 | 0 | 0 | 890022
3.1 | 雨水工程 | 717074 |  |  | 717074 | m | 256 | 2801.0703
3.2 | 污水工程 | 172948 |  |  | 172948 | m | 250 | 691.792
（四） | 强电工程 |  | 495579 |  | 495579 | 套 | 30 | 16519.3
（五） | 交通工程 | 33349 |  |  | 33349 | km | 0.31 | 107577.4194
（六） | 内环路、思远路道路桥梁管线拆迁 | 500000 |  |  | 500000 | 项 | 1 | 500000
| 建筑安装工程费合计 | 396276250.6 | 26070367 | 80208495 | 502634154.6 | M2 | 85186.16 | 5900.4204
二 | 工程建设其他费 |  |  |  | 5196.8992 | M2 | 85186.16 | 610
1 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 1114560 | 计价格（1999）1283号
2 | 项目代建管理费 |  |  |  | 15079024.638 | 建安*3%
3 | 工程监理费 |  |  |  | 8535300 | 发改价格（2007）670号
4 | 工程勘察费 |  |  |  | 4021073.2368 | 建安*0.8%
5 | 设计费 |  |  |  | 12906700 | 计价格（2002）10号
6 | 施工图清单与预算编制费 |  |  |  | 1290670 | 设计费*10%
7 | 竣工图编制费 |  |  |  | 1032536 | 设计费*8%
8 | 环境影响咨询费 |  |  |  | 203400 | 计价格（2002）125号
9 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 56400
10 | 施工图审查费 |  |  |  | 371396.1019 | 闽价服[2012]237号
11 | 招标代理费 |  |  |  | 506817.0773 | 计价格（2002）1980号
12 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 2022036.6184 | 闽价（2002）房457号
13 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 2513170.773 | 建安*0.5%
14 | 劳动安全卫生评审费 |  |  |  | 502634.1546 | 建安*0.1%
15 | 工程保险费 |  |  |  | 1507902.4638 | 建标（2007）164号
16 | 防雷装置施工跟踪检测、设计技术评价费 |  |  |  | 55371.004 | M2 | 85186.16 | 0.65
17 | 建设工程施工现场远程视频监控管理费 |  |  |  | 250000
| 工程建设其他费合计 |  |  |  | 51968992.0678 | M2 | 85186.16 | 610.0638
三 | 基本预备费 3% |  |  |  | 16638094.4 | （一+二）*3%
四 | 建设投资（一+二+三） |  |  |  | 571241241.0679 | M2 | 85186.16 | 6705.7987

## 汇总表
项目名称： | 闽江学院图书馆新馆、艺术教学楼二期、学生公寓建设项目
序号 | 工程和费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 设备安装费 | 总 价 |  | 技术经济指标 |  | 调整内容说明
[6 empty] | 单位 | 数量 | 单位价值
一 | 建筑安装工程费用
1 | 图书馆新馆 | 238852234.4 | 17639992 | 50957762.1 | 307529030.5 | M2 | 51636.59 | 5955.6417
2 | 艺术学院二期 | 55424701.6 | 4498904 | 11313346 | 71236951.6 | M2 | 14776.86 | 4820.845
3 | 学生公寓 | 78995457.6 | 3435892 | 17937386.9 | 100368736.5 | M2 | 18772.71 | 5346.5236
4 | 室外管线搬迁 | 1300000 | 0 | 0 | 1300000 | 项 | 1 | 1300000
5 | 桥梁工程 | 21703857 | 495579 | 0 | 22199436 | M2 | 7574.8 | 2930.696
| 建筑安装工程费合计 | 396276250.6 | 26070367 | 80208495 | 502634154.6 | M2 | 85186.16 | 5900.4204 |  | -895845.4 | 0.0098608
509.1759
二 | 工程建设其他费 | [9 empty] | 145.711
1 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 1115440 | 计价格（1999）1283号 |  |  |  |  | 185.1131
2 | 项目代建管理费 |  |  |  | 15079024.638 | 建安*3%
3 | 工程监理费 |  |  |  | 8548300 | 发改价格（2007）670号
4 | 工程勘察费 |  |  |  | 4021073.2368 | 建安*0.8%
5 | 设计费 |  |  |  | 12927900 | 计价格（2002）10号
6 | 施工图清单与预算编制费 |  |  |  | 1292790 | 设计费*10%
7 | 竣工图编制费 |  |  |  | 1034232 | 设计费*8%
8 | 环境影响咨询费 |  |  |  | 203580 | 计价格（2002）125号
9 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 56400
10 | 施工图审查费 |  |  |  | 371396.1019 | 闽价服[2012]237号
11 | 招标代理费 |  |  |  | 506817.0773 | 计价格（2002）1980号
12 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 2022036.6184 | 闽价（2002）房457号
13 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 2513170.773 | 建安*0.5%
14 | 劳动安全卫生评审费 |  |  |  | 502634.1546 | 建安*0.1%
15 | 工程保险费 |  |  |  | 1507902.4638 | 建标（2007）164号
16 | 防雷装置施工跟踪检测、设计技术评价费 |  |  |  | 55371.004 | M2 | 85186.16 | 0.65
17 | 建设工程施工现场远程视频监控管理费 |  |  |  | 250000
| 工程建设其他费合计 |  |  |  | 52008068.0678 | M2 | 85186.16 | 610.5225
三 | 基本预备费 3% |  |  |  | 16639266.68 | （一+二）*3%
四 | 建设投资（一+二+三） |  |  |  | 571281489.3479 | M2 | 85186.16 | 6706.2712

## 图书馆新馆
项目名称： | 闽江学院图书馆新馆建设项目 |  | 总建筑面积：51637 | m2 建安造价： | 30753万元 | 单位投资： | 5955.6417 | 元/平方米
序号 | 工程和费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 设备安装费 | 总 价 | 技术经济指标 |  |  | 调整内容说明
[6 empty] | 单位 | 数量 | 单位价值
一 | 建筑安装工程费用
（一） | 图书馆新馆-主楼地下室 | 28944030 | 1597755 | 7198008 | 37739793 | M2 | 6243.74 | 6044.421
1 | 土建工程 | 28196435 | 0 | 0 | 28196435 | M2 | 6243.74 | 4515.9528
1.1 | 基坑围护 | 1880000 |  |  | 1880000 | M | 376 | 5000
1.2 | 打桩工程 | 1853264 |  |  | 1853264 | M2 | 6243.74 | 296.8195
1.3 | 结构工程 | 20751113 |  |  | 20751113 | M2 | 6243.74 | 3323.5069 | 普通装饰工程290元/m2
1.4 | 建筑工程 | 1737273 |  |  | 1737273 | M2 | 6243.74 | 278.2424 | 普通装饰工程290元/m2
1.5 | 装饰工程 | 1974785 |  |  | 1974785 | M2 | 6243.74 | 316.2824
2 | 安装工程 | 0 | 1362203 | 6541211 | 7903414 | M2 | 6243.74 | 1265.8141
2.1 | 给排水 |  | 352198 | 470966 | 823164 | M2 | 6243.74 | 131.8383
2.2 | 消防、喷淋 |  | 244828 | 872822 | 1117650 | M2 | 6243.74 | 179.0033
2.3 | 通风 |  | 464056 | 739963 | 1204019 | M2 | 6243.74 | 192.8362
2.4 | 强电 |  | 301121 | 2520146 | 2821267 | M2 | 6243.74 | 451.8553 |  |  | 28974481 | 45867658
2.5 | 消防弱电 |  |  | 624417 | 624417 | M2 | 6243.74 | 100.0069
2.6 | 智能化弱电 |  |  | 1312897 | 1312897 | M2 | 6243.74 | 210.2741
3 | 人防工程 | 747595 | 235552 | 656797 | 1639944 | M2 | 4799.87 | 341.6643
3.1 | 建筑 | 747595 |  |  | 747595 | M2 | 4799.87 | 155.7532
3.2 | 给排水 |  | 15517 | 180478 | 195995 | M2 | 4799.87 | 40.8334
3.3 | 通风 |  | 208397 | 442890 | 651287 | M2 | 4799.87 | 135.6885
3.4 | 强电 |  | 11638 | 33429 | 45067 | M2 | 4799.87 | 9.3892
（二） | 图书馆新馆-东馆、西馆 | 89794731 | 10320926 | 23730545 | 123846202 | M2 | 27969.43 | 4427.913
1 | 土建工程 | 89794731 | 0 | 0 | 89794731 | M2 | 27969.43 | 3210.4598
1.1 | 结构工程 | 641139 |  |  | 641139 | M2 | 27969.43 | 22.9228 | 普通装饰工程290元/m2
1.2 | 装配式建筑工程 | 44124543 |  |  | 44124543 | M2 | 27969.43 | 1577.5989
1.3 | 建筑工程 | 13802334 |  |  | 13802334 | M2 | 27969.43 | 493.4793 | 普通装饰工程290元/m2
1.4 | 装饰工程 | 14308759 |  |  | 14308759 | M2 | 26366.58 | 542.6854
1.5 | 二次精装 | 1923420 |  |  | 1923420 | M2 | 1602.85 | 1200
1.6 | 外立面工程 | 14994536 |  |  | 14994536 | M2 | 27969.43 | 536.1045
2 | 安装工程 | 0 | 10320926 | 23730545 | 34051471 | M2 | 27969.43 | 1217.4532
2.1 | 给排水 |  | 0 | 1524943 | 1524943 | M2 | 27969.43 | 54.5218
2.2 | 消防、喷淋 |  |  | 2563424 | 2563424 | M2 | 27969.43 | 91.6509
2.3 | 空调、通风 |  | 7053426 | 6375659 | 13429085 | M2 | 27969.43 | 480.1344
2.4 | 变电所 |  | 1650862 | 1017828 | 2668690 | KVA | 3200 | 833.9656
2.5 | 强电 |  | 340776 | 6393688 | 6734464 | M2 | 27969.43 | 240.7795
2.6 | 消防弱电 |  |  | 1141124 | 1141124 | M2 | 27969.43 | 40.799
2.7 | 智能化弱电 |  |  | 4580798 | 4580798 | M2 | 27969.43 | 163.7787
2.8 | 电梯 |  | 1275862 | 133081 | 1408943 | 部 | 9 | 156549.2222
3 | 其他工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2 | 693 | 0
3.1 | 学术报告厅建筑声学处理 |  |  |  |  | M2 | 693 | 1000
3.2 | 学术报告厅舞台灯光、音响、机械 |  |  |  |  | M2 | 693 | 2200
3.3 | 学术报告厅座椅 |  |  |  |  | M2 | 350 | 1500
（三） | 图书馆新馆-连廊 | 2142399 | 0 | 101314 | 2243713 | M2 | 415.42 | 5401.0712
1 | 土建工程 | 2142399 | 0 | 0 | 2142399 | M2 | 415.42 | 5157.1879
1.1 | 结构工程 | 10824 |  |  | 10824 | M2 | 415.42 | 26.0556 | 普通装饰工程290元/m2
1.2 | 装配式建筑工程 | 846428 |  |  | 846428 | M2 | 415.42 | 2037.5235
1.3 | 建筑工程 | 151737 |  |  | 151737 | M2 | 415.42 | 365.2617 | 普通装饰工程290元/m2
1.4 | 装饰工程 | 129680 |  |  | 129680 | M2 | 415.42 | 312.166
1.5 | 外立面工程 | 1003730 |  |  | 1003730 | M2 | 415.42 | 2416.1812
2 | 安装工程 | 0 | 0 | 101314 | 101314 | M2 | 415.42 | 243.8833
2.1 | 消防、喷淋 |  | 0 | 35425 | 35425 | M2 | 415.42 | 85.2751
2.2 | 强电 |  | 0 | 39246 | 39246 | M2 | 415.42 | 94.4731
2.3 | 消防弱电 |  |  | 5486 | 5486 | M2 | 415.42 | 13.2059
2.4 | 智能化弱电 |  |  | 21157 | 21157 | M2 | 415.42 | 50.9292
（四） | 图书馆新馆-报告会议附楼 | 30584369 | 1059288 | 4328356 | 35972013 | M2 | 5088.09 | 7069.8461
1 | 土建工程 | 29054369 | 0 | 0 | 29054369 | M2 | 5088.09 | 5710.2703
1.1 | 结构工程 | 238965 |  |  | 238965 | M2 | 5088.09 | 46.9656 | 普通装饰工程290元/m2
1.2 | 装配式建筑工程 | 11530427 |  |  | 11530427 | M2 | 5088.09 | 2266.1602
1.3 | 建筑工程 | 3917536 |  |  | 3917536 | M2 | 5088.09 | 769.9424 | 普通装饰工程290元/m2
1.4 | 装饰工程 | 2303735 |  |  | 2303735 | M2 | 2232.47 | 1031.922
1.5 | 二次精装 | 6282364 |  |  | 6282364 | M2 | 2855.62 | 2200
1.6 | 外立面工程 | 4781342 |  |  | 4781342 | M2 | 5088.09 | 939.7125
2 | 安装工程 | 0 | 1059288 | 4328356 | 5387644 | M2 | 5088.09 | 1058.8736
2.1 | 给排水 |  | 0 | 420432 | 420432 | M2 | 5088.09 | 82.6306
2.2 | 消防、喷淋 |  | 88500 | 598677 | 687177 | M2 | 5088.09 | 135.056
2.3 | 空调、通风 |  | 698719 | 1195504 | 1894223 | M2 | 5088.09 | 372.2857
2.4 | 强电 |  | 134138 | 1156066 | 1290204 | M2 | 5088.09 | 253.5733
2.5 | 消防弱电 |  |  | 255815 | 255815 | M2 | 5088.09 | 50.2772
2.6 | 智能化弱电 |  |  | 687475 | 687475 | M2 | 5088.09 | 135.1146
2.7 | 电梯 |  | 137931 | 14387 | 152318 | 部 | 1 | 152318
0
3 | 其他工程 | 1530000 | 0 | 0 | 1530000 | M2 | 741 | 2064.7773
3.1 | 学术报告厅建筑声学处理 | 0 |  |  |  | M2 | 741 | 1000
3.2 | 学术报告厅舞台灯光、音响、机械 | 0 |  |  |  | M2 | 741 | 2200
3.1 | 学术报告厅座椅 | 1530000 |  |  | 1530000 | M2 | 900 | 1700
（五） | 图书馆新馆-附楼 | 4907426 | 289057 | 949970 | 6146453 | M2 | 1625.24 | 3781.8741
1 | 土建工程 | 4907426 | 0 | 0 | 4907426 | M2 | 1625.24 | 3019.5085
1.1 | 结构工程 | 37439 |  |  | 37439 | M2 | 1625.24 | 23.036 | 普通装饰工程290元/m2
1.2 | 装配式建筑工程 | 2382743 |  |  | 2382743 | M2 | 1625.24 | 1466.0869
1.3 | 建筑工程 | 604276 |  |  | 604276 | M2 | 1625.24 | 371.8072 | 普通装饰工程290元/m2
1.4 | 装饰工程 | 672495 |  |  | 672495 | M2 | 1625.24 | 413.782
1.5 | 外立面工程 | 1210473 |  |  | 1210473 | M2 | 1625.24 | 744.7965
2 | 安装工程 | 0 | 289057 | 949970 | 1239027 | M2 | 1625.24 | 762.3656
2.1 | 给排水 |  | 0 | 79202 | 79202 | M2 | 1625.24 | 48.7325
2.2 | 消防、喷淋 |  | 0 | 191948 | 191948 | M2 | 1625.24 | 118.1044
2.3 | 空调、通风 |  | 270092 | 134680 | 404772 | M2 | 1625.24 | 249.0537
2.4 | 强电 |  | 18965 | 364674 | 383639 | M2 | 1625.24 | 236.0507
2.5 | 消防弱电 |  |  | 30721 | 30721 | M2 | 1625.24 | 18.9024
2.6 | 智能化弱电 |  |  | 148745 | 148745 | M2 | 1625.24 | 91.5219
0
（六） | 图书馆新馆-音乐厅 | 53147467 | 2804343 | 5459901 | 61490753 | M2 | 6308.54 | 9747.2241
1 | 土建工程 | 43109167 | 0 | 0 | 43109167 | M2 | 6308.54 | 6833.4618
1.1 | 基坑围护 | 985000 |  |  | 985000 | M | 197 | 5000
1.2 | 打桩工程 | 531605 |  |  | 531605 | M2 | 6308.54 | 84.2675
1.3 | 结构工程 | 7543659 |  |  | 7543659 | M2 | 6308.54 | 1195.7852 | 普通装饰工程290元/m2
1.4 | 装配式建筑工程 | 14621954 |  |  | 14621954 | M2 | 6308.54 | 2317.8032
1.5 | 建筑工程 | 4608832 |  |  | 4608832 | M2 | 6308.54 | 730.5703 | 普通装饰工程290元/m2
1.6 | 装饰工程 | 2898868 |  |  | 2898868 | M2 | 4212.15 | 688.2158
1.7 | 二次精装 | 5869892 |  |  | 5869892 | M2 | 2096.39 | 2800
1.8 | 外立面工程 | 6049357 |  |  | 6049357 | M2 | 5386.97 | 1122.961
2 | 安装工程 | 0 | 2804343 | 5459901 | 8343286 | M2 | 6308.54 | 1322.5383
2.1 | 地下室 |  | 757741 | 1031886 | 1868669 | M2 | 921.57 | 2027.7016
2.1.1 | 给排水 |  | 41465 | 33707 | 154214 | M2 | 921.57 | 167.3383
2.1.2 | 消防、喷淋 |  | 136207 | 137077 | 273284 | M2 | 921.57 | 296.5418
2.1.3 | 空调、通风 |  | 530931 | 399141 | 930072 | M2 | 921.57 | 1009.2256
2.1.4 | 强电 |  | 49138 | 220454 | 269592 | M2 | 921.57 | 292.5356
2.1.5 | 消防弱电 |  |  | 74319 | 74319 | M2 | 921.57 | 80.6439
2.1.6 | 智能化弱电 |  |  | 167188 | 167188 | M2 | 921.57 | 181.4165
2.2 | 地上 | 0 | 2046602 | 4428015 | 6474617 | M2 | 5386.97 | 1201.9033
2.2.1 | 给排水 |  | 0 | 383552 | 383552 | M2 | 5386.97 | 71.2
2.2.2 | 消防、喷淋 |  | 49138 | 587493 | 636631 | M2 | 5386.97 | 118.1798
2.2.3 | 空调、通风 |  | 1780223 | 1247298 | 3027521 | M2 | 5386.97 | 562.0081
2.2.4 | 强电 |  | 217241 | 1120143 | 1337384 | M2 | 5386.97 | 248.2628
2.2.5 | 消防弱电 |  |  | 304413 | 304413 | M2 | 5386.97 | 56.5091
2.2.6 | 智能化弱电 |  |  | 785116 | 785116 | M2 | 5386.97 | 145.7435
3 | 其他工程 | 10038300 | 0 | 0 | 10038300 | M2 | 3947 | 2543.2734
3.1 | 建筑声学处理 | 0 |  |  |  | M2 | 3947 | 1000
3.1 | 舞台灯光、音响、机械 | 8683400 |  |  | 8683400 | M2 | 3947 | 2200
3.2 | 座椅工程 | 1354900 |  |  | 1354900 | M2 | 797 | 1700
（七） | 图书馆新馆-现代教育中心 | 18264924 | 1368623 | 3339447 | 22972994 | M2 | 3986.13 | 5763.2325
1 | 土建工程 | 18264924 | 0 | 0 | 18264924 | M2 | 3986.13 | 4582.1195
1.1 | 打桩工程 | 330169 |  |  | 330169 | M2 | 3986.13 | 82.8295
1.2 | 结构工程 | 1421791 |  |  | 1421791 | M2 | 3986.13 | 356.6846 | 普通装饰工程290元/m2
1.3 | 装配式建筑工程 | 7264289 |  |  | 7264289 | M2 | 3986.13 | 1822.3914
1.4 | 建筑工程 | 2489116 |  |  | 2489116 | M2 | 3986.13 | 624.4443 | 普通装饰工程290元/m2
1.5 | 装饰工程 | 1694100 |  |  | 1694100 | M2 | 3694.7 | 458.5217
1.6 | 二次精装 | 349716 |  |  | 349716 | M2 | 291.43 | 1200
1.7 | 外立面工程 | 4715743 |  |  | 4715743 | M2 | 3986.13 | 1183.0379
2 | 安装工程 | 0 | 1368623 | 3339447 | 4708070 | M2 | 3986.13 | 1181.113
2.1 | 给排水 |  | 0 | 172222 | 172222 | M2 | 3986.13 | 43.2053
2.2 | 消防、喷淋 |  | 0 | 305623 | 305623 | M2 | 3986.13 | 76.6716
2.3 | 气体灭火系统 |  |  | 800000 | 800000 | 项 | 1 | 800000
2.4 | 空调、通风 |  | 1144140 | 602089 | 1746229 | M2 | 3986.13 | 438.0763
2.5 | 强电 |  | 103793 | 688215 | 792008 | M2 | 3986.13 | 198.691
2.6 | 消防弱电 |  |  | 178926 | 178926 | M2 | 3986.13 | 44.8871
2.7 | 智能化弱电 |  |  | 579784 | 579784 | M2 | 3986.13 | 145.4503
2.8 | 电梯 |  | 120690 | 12588 | 133278 | 台 | 1 | 133278
3 | 二次布展 | 0
（八） | 室外总体 | 11066888.4 | 200000 | 5850221.1 | 17117109.5 | M2 | 14809.84 | 1155.793
1 | 道路、广场 | 6817580 |  |  | 6817580 | M2 | 17941 | 380
2 | 绿化、景观 | 732542.5 |  |  | 732542.5 | M2 | 2930.17 | 250
3 | 室外给排水消防工程 |  |  | 3259345 | 3259345 | M2 | 14809.84 | 220.0797
4 | 室外绿化灌溉 |  |  | 29301.7 | 29301.7 | M2 | 2930.17 | 10
5 | 室外供配电 |  |  | 888590.4 | 888590.4 | M2 | 14809.84 | 60 | 已含绿化喷灌系统
6 | 室外弱电管线 |  |  | 444295.2 | 444295.2 | M2 | 14809.84 | 30
7 | 室外照明 |  |  | 740492 | 740492 | M2 | 14809.84 | 50
8 | 室外安防监控 |  |  | 296196.8 | 296196.8 | M2 | 14809.84 | 20
9 | 充电桩(快充） |  |  | 90000 | 90000 | 套 | 3 | 30000
10 | 充电桩(慢充） |  |  | 102000 | 102000 | 套 | 34 | 3000
11 | 标识系统 | 516365.9 |  |  | 516365.9 | M2 | 51636.59 | 10
12 | 海绵城市措施 | 3000400 | 200000 | 0 | 3200400 | M2 | 8456 | 378.4768
12.1 | 透水铺装 | 382000 |  |  | 382000 | M2 | 1910 | 200
12.2 | 下凹式绿地 | 2618400 |  |  | 2618400 | M2 | 6546 | 400
12.3 | 雨水回用系统 |  | 200000 | 0 | 200000 | 项 | 1 | 200000
| 建筑安装工程费合计 | 238852234.4 | 17639992 | 50957762.1 | 307529030.5 | M2 | 51636.59 | 5955.6417 |  | 304328630.5

## 艺术学院二期
项目名称： | 闽江学院艺术教学楼二期建设项目 |  | 总建筑面积：14777 | m2 建安造价： | 7124万元 | 单位造价： | 4820.845 | 元/平方米
序号 | 工程和费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 设备安装费 | 总 价 | 技术经济指标 |  |  | 调整内容说明
[6 empty] | 单位 | 数量 | 单位价值
一 | 建筑安装工程费用
（一） | 艺术教学楼地下室 | 14349027 | 1162806 | 2440416 | 17952249 | M2 | 2676.64 | 6707.0092
1 | 土建工程 | 14349027 | 0 | 0 | 14349027 | M2 | 2676.64 | 5360.8356
1.1 | 基坑围护 | 1300000 |  |  | 1300000 | M | 260 | 5000
1.2 | 打桩工程 | 700909 |  |  | 700909 | M2 | 2676.64 | 261.8615
1.3 | 结构工程 | 9498510 |  |  | 9498510 | M2 | 2676.64 | 3548.6692 | 普通装饰工程290元/m2
1.4 | 建筑工程 | 890545 |  |  | 890545 | M2 | 2676.64 | 332.71 | 普通装饰工程290元/m2
1.5 | 装饰工程 | 1345825 |  |  | 1345825 | M2 | 2676.64 | 502.8039
1.6 | 外立面工程 | 613238 |  |  | 613238 | M2 | 2676.64 | 229.1074
2 | 安装工程 | 0 | 1162806 | 2440416 | 3603222 | M2 | 2676.64 | 1346.1736
2.1 | 给排水 |  | 268776 | 277494 | 546270 | M2 | 2676.64 | 204.088
2.2 | 消防、喷淋 |  | 181034 | 464207 | 645241 | M2 | 2676.64 | 241.0638
2.3 | 空调、通风 |  | 661186 | 439516 | 1100702 | M2 | 2676.64 | 411.2253 |  |  | 6152188
2.4 | 强电 |  | 51810 | 517252 | 569062 | M2 | 2676.64 | 212.6031
2.5 | 消防弱电 |  |  | 128700 | 128700 | M2 | 2676.64 | 48.0827
2.6 | 智能化弱电 |  |  | 613247 | 613247 | M2 | 2676.64 | 229.1108
（二） | 艺术教学楼地上建筑 | 39669496 | 3206788 | 7668333 | 50544617 | M2 | 12100.22 | 4177.1651
1 | 土建工程 | 39669496 | 0 | 0 | 39669496 | M2 | 12100.22 | 3278.4111
1.1 | 结构工程 | 484762 |  |  | 484762 | M2 | 12100.22 | 40.0622 | 普通装饰工程290元/m2
1.3 | 装配式建筑工程 | 21950714 |  |  | 21950714 | M2 | 12100.22 | 1814.0756
1.2 | 建筑工程 | 3867275 |  |  | 3867275 | M2 | 12100.22 | 319.6037 | 普通装饰工程290元/m2
1.3 | 装饰工程 | 6375751 |  |  | 6375751 | M2 | 11871.35 | 537.0704
1.4 | 二次精装 | 274644 |  |  | 274644 | M2 | 228.87 | 1200
1.5 | 外立面工程 | 6716350 |  |  | 6716350 | M2 | 12100.22 | 555.0602
2 | 安装工程 | 0 | 3206788 | 7668333 | 10875121 | M2 | 12100.22 | 898.754
2.1 | 给排水 |  | 0 | 632675 | 632675 | M2 | 12100.22 | 52.2862
2.2 | 消防、喷淋 |  | 79514 | 1139480 | 1218994 | M2 | 12100.22 | 100.7415
2.3 | 空调、通风 |  | 2550895 | 1631378 | 4182273 | M2 | 12100.22 | 345.6361
2.4 | 强电 |  | 162586 | 2207540 | 2370126 | M2 | 12100.22 | 195.8746
2.5 | 消防弱电 |  |  | 561748 | 561748 | M2 | 12100.22 | 46.4246
2.6 | 智能化弱电 |  |  | 1452351 | 1452351 | M2 | 12100.22 | 120.0268
2.7 | 电梯 |  | 413793 | 43161 | 456954 | 部 | 2 | 228477
0
（三） | 室外总体 | 1406178.6 | 129310 | 1204597 | 2740085.6 | M2 | 5003 | 547.6885
1 | 道路、广场透水铺装 | 565060 |  |  | 565060 | M2 | 1487 | 380
2 | 绿化、景观 | 625350 |  |  | 625350 | M2 | 2501.4 | 250
3 | 室外给排水消防工程 |  | 129310 | 379103 | 508413 | M2 | 5003 | 101.6216
4 | 室外绿化灌溉 |  |  | 25014 | 25014 | M2 | 2501.4 | 10
5 | 室外供配电 |  |  | 300180 | 300180 | M2 | 5003 | 60 | 已含绿化喷灌系统
6 | 室外弱电 |  |  | 150090 | 150090 | M2 | 5003 | 30
7 | 室外照明 |  |  | 250150 | 250150 | M2 | 5003 | 50 |  | 1333907 | 266.6214
8 | 室外安防监控 |  |  | 100060 | 100060 | M2 | 5003 | 20
9 | 标识系统 | 147768.6 |  |  | 147768.6 | M2 | 14776.86 | 10
10 | 海绵城市措施 | 68000 | 0 | 0 | 68000 | M2 | 340 | 200
10.1 | 透水铺装 | 68000 |  |  | 68000 | M2 | 340 | 200
2672085.6
| 建筑安装工程费合计 | 55424701.6 | 4498904 | 11313346 | 71236951.6 | M2 | 14776.86 | 4820.845 |  | 71168951.6

## 学生公寓
项目名称： | 闽江学院学生公寓建设项目 |  | 总建筑面积：18773 | m2 建安造价： | 10037万元 | 单位造价： | 5346.5236 | 元/平方米
序号 | 工程和费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 设备安装费 | 总 价 | 技术经济指标 |  |  | 调整内容说明
[6 empty] | 单位 | 数量 | 单位价值
一 | 建筑安装工程费用
（一） | 1#-4#学生公寓地下室 | 13516838 | 434412 | 1072476 | 15023726 | M2 | 1544.38 | 9727.9983 |  | 95690765
1 | 土建工程 | 13516838 | 0 | 0 | 13516838 | M2 | 1544.38 | 8752.2747 |  | 76841858
1.1 | 基坑围护 | 1720000 |  |  | 1720000 | M | 344 | 5000
1.2 | 打桩工程 | 5973304 |  |  | 5973304 | M2 | 1544.38 | 3867.7683
1.3 | 结构工程 | 4729647 |  |  | 4729647 | M2 | 1544.38 | 3062.4892 | 普通装饰工程290元/m2
1.4 | 建筑工程 | 474988 |  |  | 474988 | M2 | 1544.38 | 307.559 | 普通装饰工程290元/m2
1.5 | 装饰工程 | 492534 |  |  | 492534 | M2 | 1544.38 | 318.9202
1.6 | 外立面工程 | 126365 |  |  | 126365 | M2 | 1544.38 | 81.8225
2 | 安装工程 | 0 | 434412 | 1072476 | 1506888 | M2 | 1544.38 | 975.7236
2.1 | 给排水 |  | 370084 | 425100 | 795184 | M2 | 1544.38 | 514.8888
2.2 | 消防、喷淋 |  | 37931 | 180274 | 218205 | M2 | 1544.38 | 141.2897
2.3 | 通风 |  | 5276 | 15399 | 20675 | M2 | 1544.38 | 13.3872
2.4 | 强电 |  | 21121 | 245310 | 266431 | M2 | 1544.38 | 172.5165
2.5 | 消防弱电 |  |  | 98849 | 98849 | M2 | 1544.38 | 64.0056
2.6 | 智能化弱电 |  |  | 107544 | 107544 | M2 | 1544.38 | 69.6357
（二） | 1#-4#学生公寓地上建筑 | 47360005 | 1685920 | 11218593 | 60264518 | M2 | 13426.19 | 4488.5793
1 | 土建工程 | 47360005 | 0 | 0 | 47360005 | M2 | 13426.19 | 3527.4344
1.1 | 结构工程 | 419859 |  |  | 419859 | M2 | 13426.19 | 31.2716 | 普通装饰工程290元/m2
1.3 | 装配式建筑工程 | 25951127 |  |  | 25951127 | M2 | 13426.19 | 1932.8735
1.2 | 建筑工程 | 7376324 |  |  | 7376324 | M2 | 13426.19 | 549.3982 | 普通装饰工程290元/m2
1.3 | 装饰工程 | 8977651 |  |  | 8977651 | M2 | 13426.19 | 668.6671
1.4 | 外立面工程 | 4635044 |  |  | 4635044 | M2 | 13426.19 | 345.2241
2 | 安装工程 | 0 | 1685920 | 11218593 | 12904513 | M2 | 13426.19 | 961.1448
2.1 | 给排水 |  | 0 | 3778527 | 3778527 | M2 | 13426.19 | 281.4296
2.2 | 消防 |  | 144369 | 804694 | 949063 | M2 | 13426.19 | 70.6874
2.3 | 通风 |  | 0 | 494861 | 494861 | M2 | 13426.19 | 36.8579
2.4 | 强电 |  | 507068 | 2994368 | 3501436 | M2 | 13426.19 | 260.7915
2.5 | 消防弱电 |  |  | 734730 | 734730 | M2 | 13426.19 | 54.7236
2.6 | 智能化弱电 |  |  | 2303511 | 2303511 | M2 | 13426.19 | 171.5685
2.7 | 电梯 |  | 1034483 | 107902 | 1142385 | 部 | 5 | 228477
0
（三） | 5#学生公寓 | 7829272 | 280862 | 1513424 | 9623558 | M2 | 1853.07 | 5193.3052
1 | 土建工程 | 7829272 | 0 | 0 | 7829272 | M2 | 1853.07 | 4225.0277
1.1 | 打桩工程 | 561767 |  |  | 561767 | M2 | 1853.07 | 303.1548
1.2 | 结构工程 | 311269 |  |  | 311269 | M2 | 1853.07 | 167.9748 | 普通装饰工程290元/m2
1.3 | 装配式建筑工程 | 3345883 |  |  | 3345883 | M2 | 1853.07 | 1805.5891
1.4 | 建筑工程 | 1383511 |  |  | 1383511 | M2 | 1853.07 | 746.6048 | 普通装饰工程290元/m2
1.5 | 装饰工程 | 1269928 |  |  | 1269928 | M2 | 1853.07 | 685.3103
1.6 | 外立面工程 | 956914 |  |  | 956914 | M2 | 1853.07 | 516.3939
2 | 安装工程 | 0 | 280862 | 1513424 | 1794286 | M2 | 1853.07 | 968.2775
2.1 | 给排水 |  | 0 | 468441 | 468441 | M2 | 1853.07 | 252.7919
2.2 | 消防 |  |  | 76607 | 76607 | M2 | 1853.07 | 41.3406
2.3 | 通风 |  | 0 | 53504 | 53504 | M2 | 1853.07 | 28.8732
2.4 | 强电 |  | 73965 | 394897 | 468862 | M2 | 1853.07 | 253.019
2.5 | 消防弱电 |  |  | 113630 | 113630 | M2 | 1853.07 | 61.3199
2.6 | 智能化弱电 |  |  | 384765 | 384765 | M2 | 1853.07 | 207.6365
2.7 | 电梯 |  | 206897 | 21580 | 228477 | 部 | 1 | 228477
0
（四） | 6#学生公寓 | 7829272 | 280862 | 1513000 | 9623134 | M2 | 1853.07 | 5193.0764
1 | 土建工程 | 7829272 | 0 | 0 | 7829272 | M2 | 1853.07 | 4225.0277
1.1 | 打桩工程 | 561767 |  |  | 561767 | M2 | 1853.07 | 303.1548
1.2 | 结构工程 | 311269 |  |  | 311269 | M2 | 1853.07 | 167.9748 | 普通装饰工程290元/m2
1.3 | 装配式建筑工程 | 3345883 |  |  | 3345883 | M2 | 1853.07 | 1805.5891
1.4 | 建筑工程 | 1383511 |  |  | 1383511 | M2 | 1853.07 | 746.6048 | 普通装饰工程290元/m2
1.5 | 装饰工程 | 1269928 |  |  | 1269928 | M2 | 1853.07 | 685.3103
1.6 | 外立面工程 | 956914 |  |  | 956914 | M2 | 1853.07 | 516.3939
2 | 安装工程 | 0 | 280862 | 1513000 | 1793862 | M2 | 1853.07 | 968.0487
2.1 | 给排水 |  | 0 | 468441 | 468441 | M2 | 1853.07 | 252.7919
2.2 | 消防 |  |  | 76607 | 76607 | M2 | 1853.07 | 41.3406
2.3 | 通风 |  | 0 | 53504 | 53504 | M2 | 1853.07 | 28.8732
2.4 | 强电 |  | 73965 | 394897 | 468862 | M2 | 1853.07 | 253.019
2.5 | 消防弱电 |  |  | 113630 | 113630 | M2 | 1853.07 | 61.3199
2.6 | 智能化弱电 |  |  | 384341 | 384341 | M2 | 1853.07 | 207.4077
2.7 | 电梯 |  | 206897 | 21580 | 228477 | 部 | 1 | 228477
（五） | 热水机房 | 306471 | 603836 | 245522 | 1155829 | M2 | 96 | 12039.8854
1 | 土建工程 | 306471 | 0 | 0 | 306471 | M2 | 96 | 3192.4062
1.1 | 结构工程 | 128035 |  |  | 128035 | M2 | 96 | 1333.6979 | 普通装饰工程290元/m2
1.2 | 建筑工程 | 83803 |  |  | 83803 | M2 | 96 | 872.9479 | 普通装饰工程290元/m2
1.3 | 室内装饰工程 | 48673 |  |  | 48673 | M2 | 96 | 507.0104
1.4 | 外立面工程 | 45960 |  |  | 45960 | M2 | 96 | 478.75
2 | 安装工程 | 0 | 603836 | 245522 | 849358 | M2 | 96 | 8847.4792
2.1 | 给排水 |  | 557371 | 85599 | 642970 | M2 | 96 | 6697.6042
2.2 | 通风 |  | 2931 | 8398 | 11329 | M2 | 96 | 118.0104
2.3 | 强电 |  | 43534 | 128210 | 171744 | M2 | 96 | 1789 |  |  | 10740989
2.4 | 消防弱电 |  |  | 5362 | 5362 | M2 | 96 | 55.8542
2.5 | 智能化弱电 |  |  | 17953 | 17953 | M2 | 96 | 187.0104
（六） | 室外总体 | 2153599.6 | 150000 | 2374371.9 | 4677971.5 | M2 | 8422.29 | 555.4275
1 | 道路、广场透水铺装 | 576460 |  |  | 576460 | M2 | 1517 | 380
2 | 绿化、景观 | 649412.5 |  |  | 649412.5 | M2 | 2597.65 | 250
3 | 室外给排水消防工程 |  |  | 1000829 | 1000829 | M2 | 8422.29 | 118.831
4 | 室外绿化灌溉 |  |  | 25976.5 | 25976.5 | M2 | 2597.65 | 10
5 | 室外供配电 |  |  | 505337.4 | 505337.4 | M2 | 8422.29 | 60 | 已含绿化喷灌系统
6 | 室外弱电 |  |  | 252668.7 | 252668.7 | M2 | 8422.29 | 30
7 | 室外照明 |  |  | 421114.5 | 421114.5 | M2 | 8422.29 | 50
8 | 室外安防监控 |  |  | 168445.8 | 168445.8 | M2 | 8422.29 | 20 |  | 2374371.9 | 281.9152
9 | 标识系统 | 187727.1 |  |  | 187727.1 | M2 | 18772.71 | 10
10 | 海绵城市措施 | 740000 | 150000 | 0 | 890000 | M2 | 2570 | 346.3035
10.1 | 透水铺装 | 288000 |  |  | 288000 | M2 | 1440 | 200
10.2 | 下凹式绿地 | 452000 |  |  | 452000 | M2 | 1130 | 400
10.3 | 雨水回用系统 |  | 150000 | 0 | 150000 | 项 | 1 | 150000 |  | 3787971.5
| 建筑安装工程费合计 | 78995457.6 | 3435892 | 17937386.9 | 100368736.5 | M2 | 18772.71 | 5346.5236 |  | 99478736.5

## 桥梁工程
项目名称： | 闽江学院校园内环路、思远路道路桥梁工程 |  | 总建筑面积：7575 | m2 建安造价： | 2220万元 | 单位造价： | 2930.696 | 元/平方米
序号 | 工程和费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 设备安装费 | 总 价 | 技术经济指标 |  |  | 调整内容说明
[6 empty] | 单位 | 数量 | 单位价值
一 | 建筑安装工程费用
（一） | 道路工程 | 3284770 |  |  | 3284770 | m2 | 4702 | 698.59
（二） | 桥梁工程 | 16995716 |  |  | 16995716 | m2 | 2872.8 | 2000
（三） | 排水工程 | 890022 | 0 | 0 | 890022 |  |  |  | 普通装饰工程290元/m2
3.1 | 雨水工程 | 717074 |  |  | 717074 | m | 256 | 2801.0703 | 普通装饰工程290元/m2
3.2 | 污水工程 | 172948 |  |  | 172948 | m | 250 | 691.792
（四） | 强电工程 |  | 495579 |  | 495579 | 套 | 30 | 16519.3
（五） | 交通工程 | 33349 |  |  | 33349 | km | 0.31 | 107577.4194
（六） | 内环路、思远路道路桥梁管线拆迁 | 500000 |  |  | 500000 | 项 | 1 | 500000
| 建筑安装工程费合计 | 21703857 | 495579 | 0 | 22199436 | M2 | 7574.8 | 2930.696

## 概算与可研对比表
项目名称： | 闽江学院图书馆新馆、艺术教学楼二期、学生公寓建设项目
序号 | 工程和费用名称 | 可研总价 （万元） |  | 技术经济指标 |  | 概算总价 （万元） | 技术经济指标 |  |  | 差值（万元） （概算-可研） | 备 注
|  |  | 单位 | 数量 | 单方造价 |  | 单位 | 数量 | 单方造价
Ⅰ | 建筑安装工程费用
一 | 图书馆新馆 | 318918300 | M2 | 49038 | 6503.4932 | 304328630.5 | M2 | 51636.59 | 5893.6624 | -14589669.5
（一） | 图书馆新馆-主楼地下室 | 46158400 | M2 | 7940 | 5813.4005 | 37739793 | M2 | 6243.74 | 6044.421 | -8418607 |  | 土建
1 | 土建工程 | 40918000 | M2 | 7940 | 5153.4005 | 28944030 | M2 | 6243.74 | 4635.6879 | -11973970 |  | 310824300 |  |  |  | 347077427 | -36253127
1.1 | 基坑支护及降水 | 9583300 | M | 408 | 23488.4804 | 1880000 | M | 376 | 5000 | -7703300 | 二边垂直支护，二边放坡处理 | 95429700 | #VALUE! | 148382 | 8659.5529 | 151642649 | -56212949
1.2 | 打桩工程 | 7077800 | M2 | 35389 | 200 | 1853264 | M2 | 6243.74 | 296.8195 | -5224536
1.3 | 土方开挖 | 3612700 | M3 | 27790 | 130 | 20751113 | M2 | 6243.74 | 3323.5069 | -329787 |  | 46008800 | #VALUE! | 71537 | 1720.9332 | 20376766.6 | 25632033.4
1.4 | 结构工程 | 17468200 | M2 | 7940 | 2200.0252
1.5 | 建筑工程 | 3176000 | M2 | 7940 | 400 | 2484868 | M2 | 6243.74 | 397.9775 | 1283653
1.6 | 装饰工程 |  |  |  |  | 1974785 | M2 | 6243.74 | 316.2824
2 | 安装工程 | 5240400 | M2 | 7940 | 660 | 8795763 | M2 | 6243.74 | 1408.7331 | 3555363
2.1 | 强电 | 2064400 | M2 | 7940 | 260 | 2821267 | M2 | 6243.74 | 451.8553 | 756867 |  | 246469
2.2 | 人防给排水 | 476400 | M2 | 7940 | 60 | 892349 | M2 | 6243.74 | 142.919 | 415949
2.3 | 给排水 | 714600 | M2 | 7940 | 90 | 823164 | M2 | 6243.74 | 131.8383 | 108564
2.4 | 弱电 | 794000 | M2 | 7940 | 100 | 1937314 | M2 | 6243.74 | 310.281 | 1143314
2.5 | 空调、通风 | 1032200 | M2 | 7940 | 130 | 1204019 | M2 | 6243.74 | 192.8362 | 171819
2.6 | 消防、喷淋 |  |  |  |  | 1117650 | M2 | 6243.74 | 179.0033 | 1117650
2.7 | 交通设施 | 158800 | M2 | 7940 | 20 |  |  |  |  | -158800
（二） | 图书馆新馆-东馆、西馆 | 147028800 | M2 | 27449 | 5356.4356 | 123846202 | M2 | 27969.43 | 4427.913 | -23182598
1 | 土建工程 | 101012600 | M2 | 27449 | 3680.0102 | 89794731 | M2 | 27969.43 | 3210.4598 | -11217869
1.1 | 结构工程 | 23331700 | M2 | 27449 | 850.0018 | 641139 | M2 | 27969.43 | 22.9228 | -22690561
1.2 | 装配式建筑工程 | 15097000 | M2 | 27449 | 550.0018 | 44124543 | M2 | 27969.43 | 1577.5989 | 29027543 | 钢结构118kg/m2
1.3 | 建筑工程 | 26076600 | M2 | 27449 | 950.0018 | 13802334 | M2 | 27969.43 | 493.4793 | -12274266
1.4 | 装饰工程 | 16469500 | M2 | 27449 | 600.0036 | 14308759 | M2 | 26366.58 | 542.6854 | -237321
1.5 | 二次精装 |  |  |  |  | 1923420 | M2 | 1602.85 | 1200
1.6 | 外立面工程 | 20037800 | M2 | 27449 | 730.0011 | 14994536 | M2 | 27969.43 | 536.1045 | -5043264 | 墙地比46%
2 | 安装工程 | 42748600 | M2 | 27449 | 1557.3828 | 34051471 | M2 | 27969.43 | 1217.4532 | -8697129
2.1 | 给排水 | 6038800 | M2 | 27449 | 220.0007 | 1524943 | M2 | 27969.43 | 54.5218 | -4513857
2.2 | 消防、喷淋 | 8234700 | M2 | 27449 | 300 | 2563424 | M2 | 27969.43 | 91.6509 | -5671276
2.3 | 空调、通风 | 13724600 | M2 | 27449 | 500.0036 | 13429085 | M2 | 27969.43 | 480.1344 | -295515
2.4 | 强电 | 7685700 | M2 | 27449 | 279.9993 | 9403154 | M2 | 27969.43 | 336.194 | 1717454
2.5 | 弱电 | 6038800 | M2 | 27449 | 220.0007 | 5721922 | M2 | 27969.43 | 204.5777 | -316878
2.6 | 电梯 | 1026000 | 部 | 5 | 205200 | 1408943 | 部 | 9 | 156549.2222 | 382943
3 | 其他工程 | 3267600 | M2 | 693 | 4715.1515 | 0 |  |  |  | -3267600
3.1 | 学术报告厅建筑声学处理 | 693000 | M2 | 693 | 1000 | 0 |  |  |  | -693000
3.2 | 学术报告厅舞台灯光、 音响、机械 | 1524600 | M2 | 693 | 2200 | 0 |  |  |  | -1524600
3.3 | 学术报告厅座椅 | 1050000 | 座 | 350 | 3000 | 0 |  |  |  | -1050000
（三） | 图书馆新馆-连廊 | 1610300 | M2 | 510 | 3157.451 | 2243713 | M2 | 415.42 | 5401.0712 | 633413
1 | 土建工程 | 1442200 | M2 | 510 | 2827.8431 | 2142399 | M2 | 415.42 | 5157.1879 | 700199
1.1 | 结构工程 | 433200 | M2 | 510 | 849.4118 | 10824 | M2 | 415.42 | 26.0556 | 424052
1.2 | 装配式建筑工程 |  |  |  |  | 846428 | M2 | 415.42 | 2037.5235 |  | 钢结构
1.3 | 建筑工程 | 397500 | M2 | 510 | 779.4118 | 151737 | M2 | 415.42 | 365.2617 | -245763
1.4 | 外立面工程 | 356700 | M2 | 510 | 699.4118 | 129680 | M2 | 415.42 | 312.166 | -227020
1.5 | 装饰工程 | 254800 | M2 | 510 | 499.6078 | 1003730 | M2 | 415.42 | 2416.1812 | 748930
2 | 安装工程 | 168100 | M2 | 510 | 329.6078 | 101314 | M2 | 415.42 | 243.8833 | -66786
2.1 | 消防 | 91700 | M2 | 510 | 179.8039 | 35425 | M2 | 415.42 | 85.2751 | -56275
2.2 | 强电 | 76400 | M2 | 510 | 149.8039 | 39246 | M2 | 415.42 | 94.4731 | -37154
2.3 | 弱电 |  |  |  |  | 26643 | M3 | 415.42 | 64.1351 | 26643
（四） | 图书馆新馆-附楼 | 33825800 | M2 | 6083 | 5560.7102 | 42118466 | M2 | 6713.33 | 6273.856 | 8292666
1 | 土建工程 | 20379500 | M2 | 6083 | 3350.2384 | 33961795 | M2 | 6713.33 | 5058.8598 | 13582295
1.1 | 结构工程 | 5170900 | M2 | 6083 | 850.0575 | 276404 | M2 | 6713.33 | 41.1724 | -4894496
1.2 | 装配式建筑工程 | 3345900 | M2 | 6083 | 550.0411 | 13913170 | M2 | 6713.33 | 2072.4693 | 10567270 | 钢结构182kg/m2,112kg/m2
1.3 | 建筑工程 | 4562600 | M2 | 6083 | 750.0575 | 4521812 | M2 | 6713.33 | 673.5572 | -40788
1.4 | 装饰工程 | 3041700 | M2 | 6083 | 500.0329 | 2976230 | M2 | 3857.71 | 771.5017 | 6216894
1.5 | 二次精装 |  |  |  |  | 6282364 | M2 | 2855.62 | 2200
1.6 | 外立面工程 | 4258400 | M2 | 6083 | 700.0493 | 5991815 | M2 | 6713.33 | 892.525 | 1733415
2 | 安装工程 | 9575200 | M2 | 6083 | 1574.0917 | 6626671 | M2 | 6713.33 | 987.0915 | -2948529
2.1 | 给排水 | 1338400 | M2 | 6083 | 220.023 | 499634 | M2 | 6713.33 | 74.4242 | -838766
2.2 | 消防、喷淋 | 1825000 | M2 | 6083 | 300.0164 | 879125 | M2 | 6713.33 | 130.9522 | -945875
2.3 | 空调、通风 | 3041700 | M2 | 6083 | 500.0329 | 2298995 | M2 | 6713.33 | 342.4523 | -742705
2.4 | 强电 | 1703400 | M2 | 6083 | 280.0263 | 1673843 | M2 | 6713.33 | 249.3313 | -29557
2.5 | 弱电 | 1338400 | M2 | 6083 | 220.023 | 1122756 | M2 | 6713.33 | 167.2428 | -215644
2.6 | 电梯 | 328300 | 部 | 2 | 164150 | 152318 | 部 | 1 | 152318 | -175982
3 | 其他工程 | 3871100 | M2 | 741 | 5224.1565 | 1530000 | M2 | 741 | 2064.7773 | -2341100
3.1 | 学术报告厅建筑声学处理 | 740900 | M2 | 741 | 999.865 | 0 |  |  |  | -740900
3.2 | 学术报告厅舞台灯光、 音响、机械 | 1630200 | M2 | 741 | 2200 | 0 |  |  |  | -1630200
3.3 | 学术报告厅座椅 | 1500000 | 座 | 500 | 3000 | 1530000 | 座 | 900 | 1700 | 30000
（五） | 图书馆新馆-音乐厅 | 35444400 | M2 | 3947 | 8980.0861 | 61490753 | M2 | 6308.54 | 9747.2241 | 26046353
1 | 土建工程 | 14761900 | M2 | 3947 | 3740.0304 | 43109167 | M2 | 6308.54 | 6833.4618 | 28347267 | 面积增加1317平方米
1.1 | 基坑围护 |  |  |  |  | 985000 | M | 197 | 5000 | 985000
1.2 | 打桩工程 | 1026200 | M2 | 3947 | 259.9949 | 531605 | M2 | 6308.54 | 84.2675 | -494595
1.3 | 结构工程 | 3078700 | M2 | 3947 | 780.0101 | 7543659 | M2 | 6308.54 | 1195.7852 | 4464959
1.4 | 装配式建筑工程 | 2170900 | M2 | 3947 | 550.0127 | 14621954 | M2 | 6308.54 | 2317.8032 | 12451054 | 钢结构270kg/m2
1.5 | 建筑工程 | 2565600 | M2 | 3947 | 650.0127 | 4608832 | M2 | 6308.54 | 730.5703 | 2043232
1.6 | 装饰工程 | 3157600 | M2 | 3947 | 800 | 2898868 | M2 | 4212.15 | 688.2158 | 5611160
1.7 | 二次精装 |  |  |  |  | 5869892 | M2 | 2096.39 | 2800
1.8 | 外立面工程 | 2762900 | M2 | 3947 | 700 | 6049357 | M2 | 5386.97 | 1122.961 | 3286457
2 | 安装工程 | 6552100 | M2 | 3947 | 1660.0203 | 8343286 | M2 | 6308.54 | 1322.5383 | 1791186
2.1 | 给排水 | 434200 | M2 | 3947 | 110.0076 | 537766 | M2 | 6308.54 | 85.2441 | 103566
2.2 | 消防、喷淋 | 789400 | M2 | 3947 | 200 | 909915 | M2 | 6308.54 | 144.2354 | 120515
2.3 | 空调、通风 | 1973500 | M2 | 3947 | 500 | 3957593 | M2 | 6308.54 | 627.339 | 1984093
2.4 | 强电 | 710500 | M2 | 3947 | 180.0101 | 1606976 | M2 | 6308.54 | 254.7303 | 896476
2.5 | 弱电 | 1776200 | M2 | 3947 | 450.0127 | 1331036 | M2 | 6308.54 | 210.9895 | -445164
2.6 | 供配电设备 | 868300 | M2 | 3947 | 219.9899 | 0 |  |  |  | -868300
3 | 其他工程 | 14130400 | M2 | 3947 | 3580.0355 | 10038300 | M2 | 3947 | 2543.2734 | -4092100
3.1 | 建筑声学处理 | 3947000 | M2 | 3947 | 1000 |  |  |  |  | -3947000
3.2 | 舞台灯光、音响、机械 | 8683400 | M2 | 3947 | 2200 | 8683400 | M2 | 3947 | 2200 | 0
3.3 | 座椅 | 1500000 | 座 | 500 | 3000 | 1354900 | 座 | 797 | 1700 | -145100
（六） | 图书馆新馆-现代教育中心 | 24374700 | M2 | 3109 | 7840.045 | 22972994 | M2 | 3986.13 | 5763.2325 | -1401706
1 | 土建工程 | 11410000 | M2 | 3109 | 3669.9904 | 18264924 | M2 | 3986.13 | 4582.1195 | 6854924
1.1 | 打桩工程 | 808300 | M2 | 3109 | 259.9871 | 330169 | M2 | 3986.13 | 82.8295 | -478131
1.2 | 结构工程 | 2487200 | M2 | 3109 | 800 | 1421791 | M2 | 3986.13 | 356.6846 | -1065409
1.3 | 装配式建筑工程 | 1710000 | M2 | 3109 | 550.0161 | 7264289 | M2 | 3986.13 | 1822.3914 | 5554289
1.4 | 建筑工程 | 2114100 | M2 | 3109 | 679.9936 | 2489116 | M2 | 3986.13 | 624.4443 | 375016
1.5 | 装饰工程 | 2114100 | M2 | 3109 | 679.9936 | 1694100 | M2 | 3694.7 | 458.5217 | -70284
1.6 | 二次精装 |  |  |  |  | 349716 | M2 | 291.43 | 1200
1.7 | 外立面工程 | 2176300 | M2 | 3109 | 700 | 4715743 | M2 | 3986.13 | 1183.0379 | 2539443
2 | 安装工程 | 5192200 | M2 | 3109 | 1670.0547 | 4708070 | M2 | 3986.13 | 1181.113 | -484130
2.1 | 给排水 | 373100 | M2 | 3109 | 120.0064 | 172222 | M2 | 3986.13 | 43.2053 | -200878
2.2 | 消防、喷淋 | 621800 | M2 | 3109 | 200 | 1105623 | M2 | 3986.13 | 277.3675 | 483823
2.3 | 空调、通风 | 1399100 | M2 | 3109 | 450.0161 | 1746229 | M2 | 3986.13 | 438.0763 | 347129
2.4 | 强电 | 466400 | M2 | 3109 | 150.0161 | 792008 | M2 | 3986.13 | 198.691 | 325608
2.5 | 弱电 | 1616700 | M2 | 3109 | 520.0064 | 758710 | M2 | 3986.13 | 190.3375 | -857990
2.6 | 供配电设备 | 715100 | M2 | 3109 | 230.0096 | 0 |  |  |  | -715100
2.7 | 电梯 |  |  |  |  | 133278 | 部 | 1 | 133278 | 133278
3 | 二次布展 | 7772500 | M2 | 3109 | 2500 | 0 | M2 | 3986.13 | 0 | -7772500
（七） | 室外总体 | 30475900 | M2 | 35389 | 861.1687 | 13916709.5 | M2 | 19470 | 714.7771 | -12538001.3
1 | 场地平整及土石方 | 1873700 | M2 | 53534 | 35.0002 |  |  |  |  | -1873700
2 | 硬质铺装 | 6402600 | M2 | 24625 | 260.0041 | 6817580 | M2 | 1978 | 3446.7037 | 1147522.5
3 | 绿化景观 | 7120000 | M2 | 18737 | 379.9968 | 732542.5 | M2 | 7506 | 97.5943 | -3098810.8
4 | 室外给水消防 | 2697100 | M2 | 18737 | 143.9451 | 3288646.7 | M2 | 19470 | 168.9084 | -3086353.3
5 | 室外排水管线 | 3677900 | M2 | 18737 | 196.2908
6 | 室外供配电 | 3187500 | M2 | 18737 | 170.1179 | 888590.4 | M2 | 19470 | 45.639 | -2298909.6
7 | 室外弱电管线 | 1716300 | M2 | 18737 | 91.5995 | 444295.2 | M2 | 19470 | 22.8195 | -1272004.8
8 | 室外照明 | 2462500 | M2 | 24625 | 100 | 740492 | M2 | 19470 | 38.0325 | -1722008
9 | 室外安防监控 | 1338300 | M2 | 53534 | 24.9991 | 296196.8 | M2 | 918 | 322.6545 | -1042103.2
10 | 充电桩 |  |  |  |  | 192000 | M2 | 19470 | 9.8613 | 192000
11 | 标识系统 |  |  |  |  | 516365.9 | M2 | 51636.59 | 10 | 516365.9
二 | 艺术学院二期 | 82503500 | M2 | 17580 | 4693.0319 | 71168951.6 | M2 | 14776.86 | 4816.2432 | -11334548.4
（一） | 地下室 | 15981200 | M2 | 2800 | 5707.5714 | 17952249 | M2 | 2676.64 | 6707.0092 | 1971049
1 | 土建工程 | 14133200 | M2 | 2800 | 5047.5714 | 14349027 | M2 | 2676.64 | 5360.8356 | 215827
1.1 | 基坑支护及降水 | 3709800 | M | 275 | 13490.1818 | 1300000 | M | 260 | 5000 | -2409800
1.2 | 打桩工程 | 3164400 | M2 | 17580 | 180 | 700909 | M2 | 2676.64 | 261.8615 | -2463491
1.3 | 土方开挖 | 539000 | M3 | 9800 | 55 | 9498510 | M2 | 2676.64 | 3548.6692 | 3359510
1.4 | 结构工程 | 5600000 | M2 | 2800 | 2000 |  | M2
1.5 | 建筑工程 | 1120000 | M2 | 2800 | 400 | 890545 | M2 | 2676.64 | 332.71 | 1729608
1.6 | 装饰工程 |  |  |  |  | 1345825 | M2 | 2676.64 | 502.8039
1.8 | 外立面工程 |  |  |  |  | 613238 | M2 | 2676.64 | 229.1074
2 | 安装工程 | 1848000 | M2 | 2800 | 660 | 3603222 | M2 | 2676.64 | 1346.1736 | 1755222
2.1 | 强电 | 728000 | M2 | 2800 | 260 | 569062 | M2 | 2676.64 | 212.6031 | -158938
2.2 | 人防给排水 | 168000 | M2 | 2800 | 60 | 0 |  |  |  | -168000
2.3 | 给排水 | 252000 | M2 | 2800 | 90 | 546270 | M2 | 2676.64 | 204.088 | 294270
2.4 | 弱电 | 280000 | M2 | 2800 | 100 | 741947 | M2 | 2676.64 | 277.1934 | 461947
2.5 | 空调、通风 | 364000 | M2 | 2800 | 130 | 1100702 | M2 | 2676.64 | 411.2253 | 736702
2.6 | 消防、喷淋 |  |  |  |  | 645241 | M2 | 2676.64 | 241.0638 | 645241
2.7 | 交通设施 | 56000 | M2 | 2800 | 20 |  |  |  |  | -56000
（二） | 地上建筑 | 58849600 | M2 | 14780 | 3981.705 | 50544617 | M2 | 12100.22 | 4177.1651 | -8304983
1 | 土建工程 | 45522400 | M2 | 14780 | 3080 | 39669496 | M2 | 12100.22 | 3278.4111 | -5852904
1.1 | 结构工程 | 10050400 | M2 | 14780 | 680 | 484762 | M2 | 12100.22 | 40.0622 | -9565638
1.2 | 装配式建筑工程 | 8129000 | M2 | 14780 | 550 | 21950714 | M2 | 12100.22 | 1814.0756 | 13821714
1.3 | 建筑工程 | 9607000 | M2 | 14780 | 650 | 3867275 | M2 | 12100.22 | 319.6037 | -5739725
1.4 | 装饰工程 | 7390000 | M2 | 14780 | 500 | 6375751 | M2 | 11871.35 | 537.0704 | -739605
1.5 | 二次精装 |  |  |  |  | 274644 | M2 | 228.87 | 1200
1.6 | 外立面工程 | 10346000 | M2 | 14780 | 700 | 6716350 | M2 | 12100.22 | 555.0602 | -3629650
2 | 安装工程 | 13327200 | M2 | 14780 | 901.705 | 10875121 | M2 | 12100.22 | 898.754 | -2452079
2.1 | 给排水 | 1478000 | M2 | 14780 | 100 | 632675 | M2 | 12100.22 | 52.2862 | -845325
2.2 | 消防、喷淋 | 1921400 | M2 | 14780 | 130 | 1218994 | M2 | 12100.22 | 100.7415 | -702406
2.3 | 空调、通风 | 4521200 | M2 | 14780 | 305.8999 | 4182273 | M2 | 12100.22 | 345.6361 | -338927
2.4 | 强电 | 2660400 | M2 | 14780 | 180 | 2370126 | M2 | 12100.22 | 195.8746 | -290274
2.5 | 弱电 | 2217000 | M2 | 14780 | 150 | 2014099 | M2 | 12100.22 | 166.4514 | -202901
2.6 | 电梯 | 529200 | 部 | 2 | 264600 | 456954 | 部 | 2 | 228477 | -72246
（三） | 室外总体 | 7672700 | M2 | 17580 | 436.4448 | 2672085.6 | M2 | 5003 | 534.0967 | -3682114.4
1 | 场地平整及土石方 | 291800 | M2 | 8338 | 34.9964 | 0 |  | 0 |  | -291800
2 | 硬质铺装 | 542000 | M2 | 2085 | 259.952 | 565060 | M2 | 2042 | 276.7189 | 23060
3 | 绿化景观 | 1109000 | M2 | 2918 | 380.0548 | 625350 | M2 | 1200 | 10 | -483650
4 | 室外给水消防 | 791100 | M2 | 17580 | 45 | 533427 | M2 | 5003 | 106.6214 | -257673
5 | 室外排水管线 | 1318500 | M2 | 17580 | 75
6 | 室外供配电 | 1318500 | M2 | 17580 | 75 | 300180 | M2 | 5003 | 15 | -1018320
7 | 室外弱电管线 | 615300 | M2 | 17580 | 35 | 150090 | M2 | 5003 | 30 | -465210
8 | 室外照明 | 1478000 | M2 | 14780 | 100 | 250150 | M2 | 5003 | 50 | -1227850
9 | 室外安防监控 | 208500 | M2 | 8338 | 25.006 | 100060 | M2 | 5003 | 20 | -108440
10 | 标志标识 |  |  |  |  | 147768.6 | M2 | 14776.86 | 10 | 147768.6
三 | 学生公寓 | 67131600 | M2 | 18568 | 3615.4459 | 99478736.5 | M2 | 18772.71 | 5299.1143 | 32347136.5
（一） | 主体建筑 | 59271400 | M2 | 18568 | 3192.1262 | 95690765 | M2 | 18772.71 | 5097.3336 | 36419365
1 | 土建工程 | 48091100 | M2 | 18568 | 2589.9989 | 76841858 | M2 | 18772.71 | 4093.2747 | 28750758
1.1 | 基坑围护 | 0 |  |  |  | 1720000 | M | 344 | 5000 | 1720000
1.2 | 打桩工程 | 4827700 | M2 | 18568 | 260.0011 | 7096838 | M2 | 18772.71 | 378.0401 | 2269138
1.3 | 结构工程 | 10212400 | M2 | 18568 | 550 | 5900079 | M2 | 18772.71 | 314.2902 | -4312321
1.4 | 装配式建筑工程 | 10212400 | M2 | 18568 | 550 | 32642893 | M2 | 18772.71 | 1738.8482 | 22430493 | 钢结构200kg/m2
1.5 | 建筑工程 | 9841000 | M2 | 18568 | 529.9978 | 10702137 | M2 | 18772.71 | 570.0901 | 861137
1.6 | 装饰工程 | 7427200 | M2 | 18568 | 400 | 12058714 | M2 | 14970.57 | 805.4946 | 4631514
1.8 | 外立面工程 | 5570400 | M2 | 18568 | 300 | 6721197 | M2 | 18772.71 | 358.0302 | 1150797
2 | 安装工程 | 11180300 | M2 | 18568 | 602.1273 | 18848907 | M2 | 18772.71 | 1004.0589 | 7668607
2.1 | 给排水 | 2228200 | M2 | 18568 | 120.0022 | 6153563 | M2 | 18772.71 | 327.793 | 3925363
2.2 | 消防、喷淋 | 1578300 | M2 | 18568 | 85.0011 | 1320482 | M2 | 18772.71 | 70.3405 | -257818
2.3 | 空调、通风 | 2250000 | M2 | 18568 | 121.1762 | 633873 | M2 | 18772.71 | 33.7657 | -1616127
2.4 | 强电 | 2785200 | M2 | 18568 | 150 | 4877335 | M2 | 18772.71 | 259.8099 | 2092135
2.5 | 弱电 | 1764000 | M2 | 18568 | 95.0022 | 4264315 | M2 | 18772.71 | 227.155 | 2500315
2.6 | 电梯 | 574600 | 部 | 2 | 287300 | 1599339 | 部 | 7 | 228477 | 1024739
（二） | 室外总体 | 7860200 | M2 | 18568 | 423.3197 | 3787971.5 | M2 | 6265 | 604.6243 | -4072228.5
1 | 场地平整及土石方 | 371400 | M2 | 12425 | 29.8913 | 0 |  |  |  | -371400
2 | 硬质铺装 | 1282600 | M2 | 4933 | 260.0041 | 576460 | M2 | 1517 | 380 | -706140
3 | 绿化景观 | 1657300 | M2 | 4361 | 380.0275 | 649412.5 | M2 | 2597.65 | 10 | -1007887.5
4 | 室外给水消防 | 742700 | M2 | 18568 | 39.9989 | 1026805.5 | M2 | 8422.29 | 121.9152 | 284105.5
5 | 室外排水管线 | 1206900 | M2 | 18568 | 64.9989 |  |  |  |  | -1206900
6 | 室外供配电 | 1021200 | M2 | 18568 | 54.9978 | 505337.4 | M2 | 8422.29 | 15 | -515862.6
7 | 室外弱电管线 | 649900 | M2 | 18568 | 35.0011 | 252668.7 | M2 | 8422.29 | 30 | -397231.3
8 | 室外照明 | 493300 | M2 | 4933 | 100 | 421114.5 | M2 | 8422.29 | 50 | -72185.5
9 | 室外安防监控 | 434900 | M2 | 12425 | 35.002 | 168445.8 | M2 | 8422.29 | 20 | -266454.2
10 | 标志标识 |  |  |  |  | 187727.1 | M2 | 18772.71 | 10 | 187727.1
四 | 建筑垃圾减排和回收利用费 | 1315700 | M2 | 85186 | 15.445 |  |  |  |  | -1315700
1 | 余土弃置（地下室土方） | 1315700 | M3 | 37590 | 35.0013 |  |  |  |  | -1315700
五 | 海绵城市建设措施费 | 5963000 | M2 | 85186 | 69.9998 | 4158400 | M2 | 11366 | 365.8631 | -1804600
1 | 海绵城市建设措施费 | 5963000 | M2 | 85186 | 69.9998 | 4158400 | M2 | 11366 | 365.8631 | -1804600
六 | 室外管线搬迁费用 | 0 | M2 | 0 | 0 | 1300000 | 项 | 1 | 1300000 | 1300000
七 | 桥梁工程 |  |  |  |  | 22199436 | M2 | 7574.8 | 2930.696 | 22199436
| 建筑安装工程费合计 | 475832100 | M2 | 85186 | 5585.8017 | 502634154.6 | M2 | 85186.16 | 5900.4204 | 26802054.6
Ⅱ | 工程建设其他费
1 | 建设单位管理费 | 13671100 |  |  |  | 15079024.638 |  |  |  | 1407924.638
2 | 建设工程监理费 | 6524600 |  |  |  | 8548300 |  |  |  | 2023700
3 | 建设工程交易服务费 | 16000 |  |  |  | 0 |  |  |  | -16000
4 | 工程造价咨询服务费 | 1657600 |  |  |  | 2022036.6184 |  |  |  | 364436.6184
5 | 建设项目前期工作咨询费 | 926200 |  |  |  | 1115440 |  |  |  | 189240
6 | 勘察费 | 3045300 |  |  |  | 4021073.2368 |  |  |  | 975773.2368
7 | 设计费 | 11604900 |  |  |  | 12927900 |  |  |  | 1323000
8 | 施工图预算编制费 | 1160500 |  |  |  | 1292790 |  |  |  | 132290
9 | 竣工图编制费 | 928400 |  |  |  | 1034232 |  |  |  | 105832
10 | 环境影响咨询服务费 | 105700 |  |  |  | 203580 |  |  |  | 97880
11 | 水土保持补偿费 | 56400 |  |  |  | 56400 |  |  |  | 0
12 | 劳动安全卫生评审费 | 475800 |  |  |  | 502634.1546 |  |  |  | 26834.1546
13 | 场地准备及临时设施费 | 2379200 |  |  |  | 2513170.773 |  |  |  | 133970.773
14 | 工程保险费 | 1427500 |  |  |  | 1507902.4638 |  |  |  | 80402.4638
15 | 招标代理服务费 | 394700 |  | 37590 | 66 | 506817.0773 |  |  |  | 112117.0773
16 | 施工图审查费 | 251600 |  |  |  | 371396.1019 |  |  |  | 119796.1019
17 | 防雷装置施工跟踪检测、 设计技术评价费 | 95900 |  |  |  | 55371.004 |  |  |  | -40528.996
18 | 建设工程施工现场远程视频监控管理费 | 250000 |  |  |  | 250000 |  |  |  | 0
| 工程建设其他费合计 | 44971400 | M2 | 85186 | 527.9201 | 52008068.0678 | M2 | 85186.16 | 610.5225 | 7036668.0678
Ⅲ | 基本预备费 5% | 26040175 | （一+二）*5% |  |  | 16639266.68 | （一+二）*3% |  |  | -9400908.32
Ⅳ | 建设投资（一+二+三） | 546843675 | M2 | 85186 | 6419.4078 | 571281489.3479 | M2 | 85186.16 | 6706.2712 | 24437814.3479