附件：

220千伏顺赤ⅠⅡ路等8条电力线路材料

一、220千伏顺赤Ⅰ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福清市江阴镇芝山村，终点位置为福清市江阴镇赤厝村，总长为14.448千米。

二、220千伏顺赤Ⅱ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福清市江阴镇芝山村，终点位置为福清市江阴镇赤厝村，总长为14.448千米。

三、220千伏华朗线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸15米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福清市三山镇横坑村，终点位置为福清市三山镇泽朗村，总长为19.376千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为福清市三山镇华塘村，终点位置为福清市三山镇横坑村，总长为0.2千米。

四、110千伏南茶线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福州市鼓楼区五四路，终点位置为福州市晋安区茶园路，总长为0.88千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为福州市台江区群众路，终点位置为福州市鼓楼区五四路，总长为6.026千米。

五、110千伏长龙线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯县青口镇富竹村，终点位置为闽侯县青口镇千家山，总长为7.456千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为闽侯县青口镇千家山，终点位置为闽侯县祥谦镇龙醒村，总长为1.8千米。

六、110千伏高樟Ⅱ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为福州市高新区南屿镇高岐村，终点位置为永泰县塘前乡大樟村，总长为29.864千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为永泰县塘前乡大樟村，终点位置为永泰县塘前乡大樟村，总长为0.0445千米。

七、110千伏长戊Ⅰ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯县青口镇青圃村，终点位置为闽侯县青口镇戊辰村，总长为8.181千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，Ⅰ段电缆起点位置为闽侯县青口镇青圃村，终点位置为闽侯县青口镇青圃村，总长为0.144千米。Ⅱ段地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为闽侯县青口镇戊辰村，终点位置为闽侯县青口镇东台工业园区，总长为1.562千米。

八、110千伏长戊Ⅱ路架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为闽侯县青口镇青圃村，终点位置为闽侯县青口镇戊辰村，总长为8.181千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，Ⅰ段电缆起点位置为闽侯县青口镇青圃村，终点位置为闽侯县青口镇青圃村，总长为0.152千米。Ⅱ段地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为闽侯县青口镇戊辰村，终点位置为闽侯县青口镇东台工业园区，总长为1.562千米。

福州市发展和改革委员会

2024年11月11日

